MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3

Číslo: ÚKaSP-  2010/ 519-SP-KON                                                   Bratislava   18.5. 2010

STAVEBNÉ  POVOLENIE

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) v spojitosti s § 5 písm. a) zákona č.  608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky  čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len “správny poriadok“), v konaní o návrhu predmetnej stavby rozhodol takto:

v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok“ ) prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 61 stavebného zákona a podľa ustanovení §§ 62-66,  stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu s názvom:  „Parkovisko, rekonštrukcia a dostavba“, Jarošova ul., Bratislava,

členenú na stavebné objekty :

SO 01 Parkovací dom - Rekonštrukcia a dostavba parkoviska

SO 02 Prípojka VN

SO 03 Prípojka NN

SO 04 Trafostanica

SO 05 Zrušenie plynovej prípojky

SO 08 Tepelné čerpadlá a chladiče vody

na pozemku:

-   stavba: parc.č. 11723/2, 11723/5 k.ú. Nové Mesto,

- prípojka VN pre novú trafostanicu od káblovej spojky na parc. č. 22022 (bez LV) do trafostanice na parc.č.  11723/5 ( vo vlastníctve navrhovateľa),

- ruší sa plynová prípojka na parc.č. 21966 (LV č.1, vo vlastníctve Hl.m.SR Bratislavy), 11723/5 (vo vlastníctve navrhovateľa) a 11723/27 do zaústenia v budovy na parc.č. 11723/28 (obidve v LV č.748, vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s.,)

- presunutie výtvarného diela – piliera so sochou Jozefa Murgaša v danej lokalite

podľa dokumentácie: od AD ateliér, s.r.o., Radlinského 34, 811 07 Bratislava, zodp.projektant   Ing.arch. Branislav Draškovec, 03/2009 overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

pre stavebníka:  GTC Jarošova OC,s.r.o., ul.29 augusta 2, 811 07 Bratislava

v zastúpení:     ENG SR spol.s.r.o.,Karpatská23, 811 05 Bratislava

Druh stavby : novostavba na parkovanie áut

Doba trvania stavby : trvalá stavba

Podmienky umiestnenia  stavby:

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č.752, stavebným úradom pod č. ÚKaSP-2010-09/867–KON– 752, zo dňa 2.3.2010, právoplatné dňa 31.3.2010 a zakreslená v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Predmetné parcely č. 11723/2, 11723/5, na ktorých sa umiestňuje stavba (ďalej len „pozemok“), sa nachádzajú v katastrálnom území Bratislava - Nové Mesto a sú prístupné z Hálkovej a Jarošovej ulice.

Objekt navrhovaného parkovacieho domu je urbanisticky začlenený do jestvujúcej zástavby predmetného územia na mieste jestvujúceho parkoviska a zelene medzi jestvujúcou administratívnou stavbou vo vlastníctve GTC Jarošova a administratívnou stavbou vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava, umiestnenou v jestvujúcej uličnej línii Jarošovej ulice.

Architektonické a stavebno – technické riešenie:

SO 01.Parkovací dom - Rekonštrukcia a dostavba parkoviska

Objekt je navrhovaný v pôdorysnom tvare obdĺžnika s odstúpenou časťou nárožia na severozápadnej  a juhozápadnej fasáde  s rampou napojenou na jestvujúce parkovisko so vstupom z komunikácie na Hálkovej ulici. Objekt je funkčne prepojený s administratívnou budovou, ale konštrukčne samostatný celok. Po celej dĺžke obvodovej steny k Jarošovej ulici a čiastočne aj na bočných stenách je navrhnutý vetrací otvor výšky 1m prerušovaný len konštrukciou stĺpov o rozmere 300 x 300 mm. Pozdĺž celej zadnej obvodovej steny medzi parkoviskom a OC Jarošova je navrhnutý anglický dvorec krytý bezpečnostnou mrežou. Spodná úroveň má svetlú výšku 2 700 mm a konštrukčnú výšku 3 000mm.

Parkovací dom je otvorené dvojpodlažné parkovisko s  polozapusteným 1.PP do terénu, a  1.NP s kapacitou 99 miest (jestvujúci počet parkovacích státí je 36 miest),  pričom 1.NP - druhé podlažie je riešené bez zastrešenia so sadovými úpravami a trasami pre peších pre vstup do administratívnej budovy OC Jarošova. Objekt je riešený bez technických priestorov. Prístup na obe úrovne odstavných plôch je zabezpečený polrampami pre automobily, schodiskami z terénu pre peších a rampou od Hálkovej ulici pre imobilných. Vjazd na prístupové rampy bude riadený semaforom.

Vzhľadom na umiestnenie stavby a jej navrhovanú funkčnú nadväznosť na vstup do objektu administratívnej budovy OC Jarošova dôjde k demolácii a následnej prestavbe vstupného exteriérového schodiska do tejto budovy.

Konštrukčné riešenie:

Nosná konštrukcia je navrhnutá v kombinácií železobetónových obvodových stien a železobetónového skeletu so základným modulom 7 x 7,6 m. Parkovisko je stavebne nezávislé na jestvujúcej administratívnej budove. Doska nad 1.PP a pozdĺžna stena z časti nad terénom je dilatačne delená. Základové konštrukcie objektu sú navrhnuté po obvode objektu ako pásy z betónu, rovnomerne podopreté pilótami a nad základovými pásmi  železobetónová základová doska celoplošne vystužená betonárskou oceľou. Pilóty väčších priemerov sú navrhnuté pod stĺpy.

Plošné ukazovatele:

Základné plošné a priestorové údaje

plocha pozemku	3 933 m2

zastavaná plocha objektu	2 935 m2

podlažná plocha objektu	2 924,6 m2

obostavaný priestor	4 625 m3

Úžitkové plochy jednotlivých podlaží    spolu	2754,1 m2

1. podzemné podlažie (polozapustený suterén)	1247,4 m2

1. nadzemné podlažie	1506,7 m2

Základné kapacitné údaje spolu	99

počet parkovacích miest na 1.PP	44

počet parkovacích miest na 1. NP (na streche objektu)	55

## Napojenie na komunikačnú sieť :

Súčasné dopravné napojenie parkoviska pred administratívnou budovou OC Jarošova je z Jarošovej ulice a z Hálkovej ulice cez parkovisko pri Hálkovej ulice. Návrh ruší výjazd z Jarošovej ulice a ponecháva vjazd – výjazd z Hálkovej ulice cez parkovisko do navrhovaného parkovacieho domu.

Výjazd automobilov z navrhovaného parkovacieho domu je navrhnuté cez jednotlivé rampy, existujúce rekonštruované parkovisko (na parc.č. 22022 a pozemku navrhovateľa parc.č. 11723/5) a jestvujúci vjazd –výjazd na Hálkovej ulice (parc. č.22022 k.ú. Nové Mesto, LV nezaložený– komunikácia Hálkova ulica, v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto).

Statická doprava :

Po ukončení rekonštrukcie bude parkovanie na 99 parkovacích miestach (pôvodný počet 36). Bezbariérové úpravy pre peší prístup na strechu objektu bude z chodníka na Hálkovej ulici, ako aj hlavný vstup do administratívnej budovy OC Jarošova je riešený ako bezbariérový prostredníctvom vonkajšej rampy šírky 1,3m s jedným odpočívadlom. Pre parkovanie osobných automobilov osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhnutých 5 parkovacích miest, ktoré sú situované na parkovisku na teréne (1x) a na 1. nadzemnom podlaží–na streche objektu (4x).

- Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu :

2.1 Odvedenie odpadových vôd:

Nové parkovisko nebude mať splaškovú kanalizáciu, projekt rieši odvodnenie  hornej úrovne (1.NP) parkoviska pričom 1.PP bude vyspádované do suchých odvodňovacích žľabov s jímkami, z ktorých bude voda prečerpávaná prenosným kalovým čerpadlom. 1.NP bude nezastrešené, odvádzanie dažďových vôd bude cez odvodňovacie líniové žľaby s vpustami, novou dažďovou kanalizáciou vedenou pod stropom 1.PP, dimenziou DN110-200 do odlučovača ropných látok osadeného v zeleni, z ktorého bude prečistená voda zvedená do vonkajšej spoločnej kanalizácie.

SO 07 Vonkajšia kanalizácia podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je orgán štátnej vodnej správy - Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave.

Nová vonkajšia kanalizácia bude dĺžky 57m dimenzie DN200 a 250 vedená v zelenom páse medzi administratívnou budovou a parkovacím domom. Existujúca kanalizácia pod garážovým domom ako aj kanalizačné šachty a vpuste sa zrušia. Na novú kanalizáciu bude napojená existujúca kanalizácia z administratívneho objektu –v dvoch miestach. V mieste napojenia novej kanalizácie na pôvodnú sa vybuduje nová kanalizačná šachta – KŠ1. Rovnako sa osadia šachty aj na existujúcom vyústení kanalizácie z objektu v miestach napojenia na novú kanalizáciu. Do novej kanalizácie DN200 bude napojená aj prečistená dažďová voda z parkoviska. V mieste vyústenia kanalizácie DN200 sa v zeleni osadí odlučovač ropných látok, z ktorého bude prečistená voda zvedená do novej vonkajšej kanalizácie.

2.2.Zásobovanie vodou  :

Existujúca vodovodná prípojka, napojená na vodovod DN 100 vedený na Jarošovej ulici, zásobuje vodou administratívny objekt a vedľajšiu budovou telekomunikácie. Na prípojke v zeleni je osadená vodomerná šachta, za ktorou je vodovodná prípojka rozvetvená - zokruhovaná. Nové napojenie na verejný vodovod na Jarošovej ulici bude za napojovacím bodom, kde sa osadí nová vodomerná šachta. Od vodomernej šachty bude prípojka DN 80 v dl. 100 m pokračovať do riešeného objektu, pôvodné zokruhovanie vodovodu s napojením vedľajších budov sa ruší a vodovodná prípojka bude slúžiť iba pre objekt OC Jarošova.

Preložka suchovodu -  príde k výškovej zmene polohy existujúceho vyústenia požiarneho suchovodu na fasáde administratívneho objektu – nové miesto bude 0,5m nad 1.NP garážového objektu – spojka B75 DN80 – osadená v skrinke pre prístup požiarneho auta.

SO 06 Preložka vodovodnej prípojky podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je orgán štátnej vodnej správy - Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave.

2.3 Zásobovanie plynom

Pre SO 01 - Parkovací dom nie je riešený.

SO 05 – Zrušenie plynovej prípojky: Pred výstavbou navrhovaného parkovacieho domu bude zrušená nepoužívaná plynová prípojka NTL DN 50 na pozemkoch od napojenia na parc.č. 21966, cez 11 723/5 a 11723/27 do jej zaústenia v objekte T-com na parc.č. 11723/28.

2.4. Zásobovanie teplom :

Pre objekt SO 01 – parkovací dom nie je riešené.

Pre susednú jestvujúcu administratívnu budovu OC Jarošova sú navrhnuté umiestniť tepelné čerpadlá a chladič vody, v objektovej skladbe pod SO-08. Z dôvodu zmeny spôsobu vykurovania v objekte  sú navrhnuté osadiť dve vzduchotechnické jednotky- chillery na parc.č. 11723/5 v tesnej blízkosti administratívnej budovy pri navrhovanej trafostanice.

2.5. Zásobovanie el. energiou   :

SO 02 – Prípojka VN bude napojená na existujúci kábel, linka č.408, na pozemku parc.č. 22022, ďalej v trase cez parc.č. 11723/27 a 11723/5 do navrhovanej trafostanice - SO 04 umiestňovanej pri administratívnej budove OC Jarošova od Hálkovej ulici.

SO 04 – trafostanica - navrhovaná odberateľská trafostanica bude typu EH 5 s transformátormi o výkone 2x 630 kVA. Fakturačné meranie spotreby el. energie bude na VN strane. Trafostanica zostane vo vlastníctve investora.

SO 03 - Prípojka NN navrhnutá od umiestňovanej trafostanici - SO 04 do rozvádzača v  administratívnej budove na parc.č. 11723/5.

Navrhovaný parkovací dom bude napojený z hlavného rozvádzača existujúceho objektu administratívnej budovy a ďalej vedený v priestore chodby na 1.PP administratívnej budovy. Pre napájanie elektrických okruhov v priestore parkovacieho domu slúži podružný elektrický rozvádzač RG.

3.   Terénne a sadové úpravy :

Na pozemkoch navrhovateľa sa v súčasnosti nachádzajú borovice čierne (Pinus nigra) a smrek pichľavý (Picea pungens "Argentea"), ako aj solitérne jedince pagaštana konského (Aesculus hippocastanum).  Na výrub bol vydaný súhlas Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 16.3.2009, číslo spisu: STAR – 478/2009, ÚPŽP – 271/2009/AKM. Stromy mimo záber stavby budú pri výstavbe chránené v zmysle normy STN 83 7010 "Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie" pred mechanickým poškodením debnením. Za dreviny v zábere stavby bude zrealizovaná náhradná výsadba stromov a kríkov priamo na pozemku investora pri novo zrealizovanom parkovisku. Na upravovanej ploche bude vybudovaný automatický závlahový systém.

4. Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky :

- Stavba sa bude uskutočňovaná podľa predloženej a hore uvedenej projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.

- So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnosť potvrdí  stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť ak  stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (§ 67 stavebného zákona). Stavebné povolenie a prípadné rozhodnutie o predĺžení platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania   (§ 70 stavebného zákona ).

- Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 2, písm. h/ stavebného zákona).

- Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí ( § 75 stav.zákona) oprávnenou osobou resp. organizáciou  ( podľa zákona 215/1995 Z.z.) podľa situácie overenej v územnom a v stavebnom povolení. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku.

- Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je  povinný do 15 dní po ukončení  výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa stavby ( §62 ods.1 písm.d a § 66 ods. 3, písm. h/ stav.zákona) a zabezpečenie odborného vedenia stavby –  stavbyvedúci (§ 44 resp. §45, §46a,b stav. zákona). Bez zabezpečenia  odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami.

- Stavba bude ukončená do 24  mesiacov od začatia stavby (§66 ods.2,písm.d/ stav. zákona).  V prípade, že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predĺženie  lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa §  68 stavebného zákona.

- Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii      príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§43i,ods.5 stav.zákona), stavebné povolenie a stavebný a montážny denník. (§46d stav.zákona a v § 28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z.) potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

- Pri výstavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 -§ 53 stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné normy najmä : STN – 73 4301,73 43 05, 73 04 20, 73 0580-1, 73 05 80-2, 73 41 30, 73 3305, 73 4210, 73 0802, 73 0833 , 73 6760, 73 6701, 73 666.

- Rozvody vody, plynu, elektroinštalácie, ústredného kúrenia plynu, elektrických rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať organizácia  k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.

- Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku aj v zmysle vyhl. SÚBP a  SBÚ č. 374/1990  Zb.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

- Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 2, písm. g/  a § 43f stav. zákona), ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č.90/1998Z.z. o stav. výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.  Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby - § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu  v  Bratislave, výskyt  zvláštnych  predmetov  a iných  vecí, ktoré sa objavili  pri výkopoch a ktoré môžu  mať  pamiatkový  alebo  archeologický  charakter  a vyčkať na ďalšie dispozície uvedených orgánov.  Nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác (podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

- Stavebník je povinný pred požiadaním o kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta o zameranie realizovanej stavby tak, aby  toto slúžilo ako podklad pre údaje k digitálnej technickej mape. Zameranie stavebník odovzdá Magistrátu hl. m.  SR - Správcovi digitálnej technickej mapy v zmysle  VZN  č. 5 / 1998 hl. m. SR Bratislavy o  digitálnej  technickej  mape, ktorý mu vydá o tom príslušné potvrdenie ako doklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

- Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží doklady v zmysle § 17 a  §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..

- Stavenisko musí:

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3,písm.a/ stav. zákona).

- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe  a účastníkoch výstavby (§43i ods. 3,písm.b/ stavebného zákona). Stavebník označí stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:

a/ označenie stavby

b/ označenie stavebníka  (meno a adresa)

c/ kto stavbu realizuje

d/ termín začatia a ukončenia stavby

e/ kto a kedy stavbu povolil   ( číslo a dátumu stavebného povolenia )

f/ meno zodpovedného vedúceho stavby

- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť (§43i ods. 3,písm.c/ stav. zákona).,

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska (§43i ods. 3, písm. d/ stav. zákona) na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník  je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.

- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. f/ stav. zákona) na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe  zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne  záväzného  nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o  nakladaní s komunálnymi  odpadmi a  drobnými  stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy v  platnom znení, VZN hl. m. SR Bratislavy č. 13/2001 o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie  komunálnych  odpadov a drobných  stavebných  odpadov v platnom  znení a VZN č. 4/1996  mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o dodržiavaní poriadku a čistoty

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce (§43i ods. 3, písm. e/ stav. zákona), mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3,písm.g/ stav. zákona),

- byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí (§ 43i ods. 3,písm.h/ stav. zákona a napríklad zákon č.272/1994Z.z.), ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov (zák.č.543/2002z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.222/1996Z.z., zákon č.309/1991Zb., zákon .č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

- Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto podmienky:

- Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29

- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny

- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm.e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1.

- Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a ďalších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 2, písm. b/ a ods. 3 stav. zákona)

- Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.

- zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby,

- vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky,

- dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

- v prípade poškodenia susedných nehnuteľností a majetku uviesť ich do pôvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škôd .

- stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí pri drenážnych prácach

- Dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok a nesmie sa      odviesť na cudzí pozemok

- Stavebník je povinný v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečiť:

- denne  počas  trvania  nebezpečenstva  prekročenia limitných noriem  (hodnôt–prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30)  pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev

-  nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich  preprave.

- Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinný ( podľa § 100 stav.zákona) :

- Umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu

- Bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

Osobitné podmienky:

- Stavebník  je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah. Bez súhlasu majiteľa nie je povolené skladovanie materiálu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto odd. výstavby a investícií.

- Pre zriadenie staveniska - zaujatie verejného priestranstva a rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska je nutné požiadať tunajší príslušný cestný správny orgán ( rozkopávkové povolenie v zmysle VZN hl. m. SR č. 12/96 o vykonávaní rozkopávkových prác na území hl. m. SR Bratislavy).

- Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si povolenie, podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj :

-  rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán ,

- realizácia zrušenia vjazdu z Jarošovej ulice podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislava,

-  realizácia úpravy spevnených plôch resp. úpravy vjazdu z Hálkovej ulice podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je Mestská časť Bratislava- Nové Mesto– odd. výstavby a investície (VaI),

- realizácia SO 06 Preložka vodovodnej prípojky a SO 07 Vonkajšia kanalizácia podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je orgán štátnej vodnej správy - Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave,

- v zmysle § 120 stavebného zákona treba požiadať tunajší stavebný úrad o overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a o súhlas k povoleniu stavby pre špeciálne stavebné úrady („SO 06 Preložka vodovodnej prípojky a SO 07 Vonkajšia kanalizácia, ...),

- pred  realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem.

- Navrhovateľ je povinný splniť podmienky účastníka konania podľa listu Ing. Stanislava Májka z 16.7.2009, t.j. definitívne riešenie umiestnenia plastiky s bustou J.Murgaša spresniť s Ing. S.Májkom a dedičmi A. Trizuliaka.

- Stavebník je povinný dodržať podmienky správcov inžinierskych sietí, dotknutých organizácií, ktoré sa vyjadrili k stavbe pred stavebným konaním:

MČ Bratislava- Nové Mesto, záväzné stanovisko č. Star- 1363/2009/T zo dňa 12.6.2009, UPa ŽP453/2009 najmä:

  - dodržania platných noriem a predpisov s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov; zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších novelizácií;

  - dodržania príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov

  - dodržania požiadaviek správcov inžinierskych sietí;

  - zabezpečenia dopravnej prevádzky, bezprašných opatrení a čistoty na dotknutých komunikáciách počas realizácie stavebných prác;

  - zabezpečenia úpravy dotknutých verejných priestranstiev a zelene po ukončení stavebných prác do pôvodného stavu;

  - zabezpečenia opatrení na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami

  - zabezpečenia ochrany vzrastlej zelene na stavenisku a v bezprostrednom okolí staveniska počas realizácie stavebných prác;

  - dodržania opodstatnených požiadaviek vlastníkov, resp. správcov susediacich  a dotknutých nehnuteľností;

  - vylúčenia negatívnych vplyvov výstavby na okolité životné prostredie;

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave- odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. ZPO/2009/3104/2/KPS/BA-IV zo dňa  27.03.2009 s podmienkami,

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPO/2009/02711/KVC/BA-III zo dňa  24.03.2009, odbor ochrany ovzdušia  najmä :

- Vzhľadom na to , že súčasťou navrhovanej stavby sú aj malé zdroje znečistenia ovzdušia (parkovacie miesta), investor je povinný požiadať Hlavné mesto SR Bratislavy o súhlas na povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle §22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrana ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPS/2009/02706/CSI/III vyj. zo dňa  18.03.2009odbor štátnej vodnej správy  najmä :

- Objekty „SO 06 Preložka vodovodnej prípojky a SO 07 Vonkajšia kanalizácia" podľa § 52 ods. 1 vodného zákona sú vodné stavby a v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona vyžadujú povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPH/2009/03 092/III/DAD zo dňa  15.04.2009 odbor odpadového hospodárstva  s podmienkami.

- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,

- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť k oprávnenému odberateľovi,

- držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,

- držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie,

- nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok je držiteľ stavebných odpadov povinný zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

- Držiteľ odpadov k č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred začatím zemných prác preukáže tunajšiemu úradu spôsob nakladania s predmetným odpadom.

- držiteľ odpadov bude viesť a uschovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich znehodnotení a zneškodnení,

- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 Vyhl. MŽP SR č.283/

2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako 1 tonou ostatných odpadov v termíne do 31.1.nasledujúceho kalendárneho roka

- držiteľ odpadov v kolaudačnom konaní predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce zneškodnenie (zhodnotenie) stavebných odpadov  oprávnenou osobou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, záväzné stanovisko č. RÚVZ/23-3629/2009 zo dňa 30.03.2009.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave- Krajský dopravný inšpektorát- odbor dopravného inžinierstva, stanovisko č. KRP-9-111/DIO-2009 zo dňa 10.6.2009 s podmienkami.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave č. ORHZ-1416/2009 zo dňa 22.5.2009,

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 7486/2009Fj zo dňa 25.3.2009 s podmienkami:

- dodržané podmienky uvedené v texte vyjadrenia a v jej prílohe /Technické podmienky BVS pre prekládku vodovodnej prípojky, vodomernej šachty a vodomeru /

- Technické riešenie a realizácia kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov.

Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie zo dňa 1.4.2009, (SO 02 Prípojka VN, SO 04 Trafostanica):

  - Novonavrhovaná odberateľská trafostanica EH 5 s transformátormi 2 x 630 kVA bude voľne stojaca kiosková, pripojená zaslučkovaním na 22 kV káblové vedenie L 408 medzi trafostanicami TS 329 a TS 914 káblami typu NA2XS(F)2Y 3xlx240mm2 v úseku od káblovej spojky na parc. č. 11746/2 (Račianska ul.) po navrhovanú TS a z nej po káblovú spojku na parc. č. 22022 (Hálkova ul.), kde sa káble zospojkujú na pôvodné vedenie L 408. Rozvádzač VN žiadame osadiť vo vyhotovení 2x prívodové polia, 2x pole merania a 2x vývodové polia pre transformátory.

  - Vstup do priestoru navrhovanej TS pre pracovníkov ZSE, a.s. musí byť zabezpečený v každú dennú a nočnú hodinu - zodpovedný investor.

  - Meranie odberu umiestniť v plastovej univerzálnej skrini merania v trafostanici. Meracie transformátory prúdu žiadame použiť s prevodom 20-40/5A vo VN rozvádzači.

  - Vypracovať miestne prevádzkové predpisy (MPP) odberateľskej trafostanice, ktoré budú schválené u prevádzkovateľa. Bez predloženia MPP nebude TS pripojená na sieť ZSE Distribúcie.

  - Rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku ZSE Distribúcie a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržiavať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona 656/2004 o energetike a jeho noviel.

  - Preložky energetických zariadení vo vlastníctve ZSE, a.s. budú riešené v zmysle §38 Zákona č. 656/2004 Z.z. na náklady investora. Zmluva o vykonaní preložiek bude vypracovaná po doručení právoplatného stavebného povolenia.

  - Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSE, a. s.

  - Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení ZSE, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

  - Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.

  - Budovanie elektro energetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať ZSE, a. s.
na základe Zmluvy o pripojení ako vlastnú investíciu, výstavbu TS zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

  - V prípade, že novo navrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného
rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou
predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.

SPP- distribúcia, a.s., vyjadrenie č. OTDaGIS-Vi-217/2009 zo dňa 19.3.2009 s podmienkami.

Technická Inšpekcia,a.s. odborné stanovisko 821/1/2009 s podmienkami.

Námietky a pripomienky účastníkov konania k predmetnej stavbe:

Účastníci konania nevzniesli námietky ani pripomienky, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy neboli protichodné ani záporné.

Stavebníkovi bol predpísaný podľa zák. č. 145 /1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, poplatok, ktorý stavebník zaplatil pred prevzatím tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník  GTC Jarošova OC,s.r.o., ul.29 augusta č.2, 811 07 Bratislava, ktorých zastupuje  ENG SR spol.s.r.o.,Karpatská23, 811 05 Bratislava, podali a doplnili návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Parkovisko, rekonštrukcia a dostavba“, Jarošova ul., Bratislava, na pozemku parc.č. 11723/2, 11723/5 k.ú. Nové Mesto, ktorých vlastníkom je spoločnosť GTC Jarošova OC,s.r.o., (list vlastníctva č. 5194)“. Prístup k navrhovanému parkovaciemu domu je riešený cez existujúci vjazd.

V konaní boli predložené tieto doklady :

A)  Doklad o práve na pozemok:

-  Výpis z listu vlastníctva č. 5194 na pozemok parc. č. 11723/2,5 k.ú. Nové Mesto, vydaný dňa 30.9.2008 vo vlastníctve spoločnosti GTC Jarošova OC s.r.o.

-  kópia z katastrálnej mapy zo dňa 30.9. 2009

- Splnomocnenie ENG2 SR, spol.s.r.o. na GTC Jarošova OC,s.r.o.,

- Vyjadrenie Slovenskej  pošty, a.s. a oznámenie o autorských právach Ing. Stanislava Májka zo dňa 10.8.2009

- List Ing. Stanislava Májka z 16.7.2009.

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie, so situáciou umiestnenia stavby,

vypracovanú spoločnosťou - AD ateliér, s.r.o., Radlinského 34, 811 07 Bratislava, zodp.projektant Ing.arch. Branislav Draškovec, 03/2009.

- Rozhodnutia, súhlasy mimo uvedených vo výroku rozhodnutia:

- Na výrub stromov bol vydaný súhlas rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 16.3.2009, číslo spisu: STAR – 478/2009, ÚPŽP – 271/2009/AKM.

- Kladné posúdenia dotknutých orgánov mimo uvedených vo výroku rozhodnutia:

- zákresy sietí

Stavebný úrad listom č. ÚKaSP-2010/519-oz sp- KON zo dňa 28.4.2010 oznámil začatie stavebného konania a upustení od ústneho konania na novostavbu objektu a termín, do ktorého mohli účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy podať svoje námietky a pripomienky podľa § 61 ods. 3  stavebného zákona v  stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 stavebného zákona.

Predložená žiadosť bola preskúmaná aj  v súlade s ustanoveniami  § 62 a § 63 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené  alebo ohrozené práva  a právom chránené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Na riešenú lokalitu platí územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007“, ktorý je schválený uznesením MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007.

Účastníci konania k predmetnej stavbe nevzniesli námietky ani pripomienky, stanoviská dotknutých orgánov neboli protichodné ani záporné.

Stavebný úrad zistil, že stavebníci splnili podmienky pre vydanie stavebného povolenia  na uvedené stavby.

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku tohto rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad. Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu  v Bratislave.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

### Ing. Richard Frimmel

starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Doručuje sa :

Účastníkom konania

- navrhovateľ:       GTC Jarošova OC, s.r.o., ul.29 augusta 2, 811 07 Bratislava

- v zastúpení:         ENG SR spol.s.r.o.,Karpatská23, 811 05 Bratislava

- projektant: AD ateliér, s.r.o., Radlinského 34, 811 07 Bratislava,  Ing.arch. Branislav Draškovec

- Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1-správa majetku (parc.č.221966 a 22022 k.ú. Nové Mesto)

- Ministerstvo obrany SR- Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, Ba (11723/16, /15, /1)

- Slovak Telekom, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava ( 11723/27, /28, /4,)

Dotknutým orgánom :

- Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,    OÚPRM,

- Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1, odd. cestného hospodárstva,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4,

  - odbor ochrany prírody a krajiny

  - odbor odpadové hospodárstvo

  - odbor ochrany ovzdušia

- odbor štátnej vodnej správy

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie VaI  (TU)

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, odd. ÚPŽP, ref. ŽP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3

- Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, odb. dopravného inž., Špitálska 14, 81228 Bratislava,

- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ba, Pri starej Prachárni 14, 831 04, Bratislava.

- Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 81452 Ba - Odbor dopravnej inf. a koordinácie dopravy

- Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25- odbor dopravy

- Obvodný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 1

- MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1

- Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

- Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

- ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2

- T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská 100/A, Bratislava

- INVITEL INTERNATIONAL SK spol.s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 5

- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

- SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava

- GTS Nextra, a.s., Einsteinová 24, 824 99  Bratislava

- OCAM s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava

- Slovanet, Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava

- Sanet, Vazovova 5, 812 43  Bratislava

- Slovak Telekom, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava 3

- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Pribinova 2, 812 72  Bratislava

- Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

- Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25- odbor dopravy

- OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 2

- Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor Expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Na vedomie :

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie ÚPŽP  (TU)

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie ÚKaSP  (TU) – register

Vybavuje :  Ing. arch. L. Konečná                                                         Tel.: 02 / 492 53 151