| MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO oddelenie územného konania a stavebného poriadku Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn.: | ÚKaSP-2010/719-SP/AKN |  |  | Bratislava, 19.07.2010 |  |

# Rozhodnutie

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona                  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),,v spojitosti s § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, § 4 ods.4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, a čl. 67 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len "stavebný úrad"), podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, na základe preskúmania žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona vydáva

stavebné povolenie

pre stavbu s týmito identifikačnými údajmi:

stavba:		Sociálne zariadenie vodičov mestskej hromadnej dopravy,

| pre objekty: | SO 01 Sociálne zariadenie vodičov |
| --- | --- |
|  | SO 02 Prípojka kanalizácie |
|  | SO 03 Prípojka vodovodu |
|  | SO 04 Prípojka NN |

stavebník:	Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava,

miesto:		Bratislava - Nové Mesto, križovatka ul. Kukučínova, Hálkova a Jarošova,

pozemok register "C" parc. č. 12201/3, 12201/5, 21965/1, 22022 v katastrálnom území Nové Mesto,

druh stavby:	novostavba,

účel:		nebytová budova,

podľa projektovej dokumentácie datovanej v decembri 2009, ktorú zhotovila spoločnosť VPÚ DECO Bratislava, a.s., so sídlom Za kasárňou 1 v Bratislave, ktorú overil stavebný úrad                         v stavebnom konaní a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. ÚKaSP-2009/1048-Roz/AKN-747 vydal tunajší stavebný úrad dňa 21.12.2010 a právoplatnosť nadobudlo 27.01.2010.

Stavba sa povoľuje ako trvalá.

Architektonické a stavebno technické riešenie stavby:

  - Predmetom konania je novostavba sociálneho vybavenia pre zamestnancov DPB, a.s.,                     s pripojením na technické vybavenie územia. Tento objekt s jedným nadzemným podlažím                      a úžitkovou plochou 22 m2 na obratisku autobusov bude slúžiť zamestnancom DPB ako hygienické vybavenie a denná miestnosť.

  - Objektová skladba podľa predloženého projektu na stavebné povolenie:

| SO 01 | Sociálne zariadenie vodičov |
| --- | --- |
| SO 02 | Prípojka kanalizácie |
| SO 03 | Prípojka vodovodu |
| SO 04 | Prípojka NN |
| SO 05 | Obratisko autobusov MHD |

  - Objekt SO 01 - Sociálne zariadenie vodičov bude prefabrikovaná mobilná kontajnerová bunka pripojená na technické vybavenie územia.

Dispozične riešenie:

Priestor zariadenia je dimenzovaný pre 4 osoby. Prevádzkovo bude rozdelený na vstupnú predsieň, dennú miestnosť s kuchynským zariadením a hygienické vybavenie v členení na upratovaciu komoru, sprchovú kabínu a záchody s predsieňou, osobitne pre mužov a ženy. Úroveň podlahy ± 0 = 137,500 m n.m. bude približne 0,300 m nad okolitým upraveným terénom.

K obvodovej stene bude z vonkajšej strany priliehať uzamykateľný box pre 2 nádoby na komunálny odpad.

Konštrukčné a materiálové riešenie:

Objekt je navrhnutý ako jedna priemyselne vyrobená prenosná bunka s oceľovou nosnou konštrukciou, po celom obvode tepelne izolovaná nenosným obvodovým plášťom, podlahou                    a plochou strechou. Bunka bude osadená na monolitických pásových základoch. Miesta napojenia rozvodov inžinierskych sietí budú pripravené v rámci budovania základov.

Bunka je opláštená profilovaným plechom, tepelne izolovaná 120 mm hrubou doskou minerálnej vlny s parozábranou. Vnútorný povrch stien a stropu tvorí drevotriesková obojstranne laminovaná doska. Konštrukcia podlahy bude vytvorená cementotrieskovou podlahovou doskou s keramickou dlažbou a zabudovaným elektrickým podlahovým vyhrievaním.

Výplne otvorov v obvodových stenách budú mať plastové rámy a tepelnoizolačné vlastnosti zodpovedajúce pobytovým miestnostiam.

Dopravné napojenie a parkovanie:

Stavba je dopravne napojená na komunikáciu na Kukučínovej ulici. Sociálne zariadenie podľa predloženého návrhu nevyvoláva potrebu nových odstavných plôch alebo parkovacích miest.

Technická vybavenosť objektu:

Objekt bude pripojený na distribučnú sieť verejného vodovodu a prípravu teplej vody bude zabezpečovať elektrický zásobníkový ohrievač s objemom 50 l.

Vykurovanie priestorov zariadenia bude zabezpečené podlahovým plošným elektrickým vykurovacím systémom ovládaným priestorovými termostatmi, v sprchovej kabíne doplnené elektrickým infražiaričom.

Objekt bude chránený pred zásahom blesku bleskozvodom v súlade s PD - časť Elektroinštalácia.

  - Objekt SO 02 - Prípojka kanalizácie pre navrhované zariadenie sa napojí na jestvujúcu jednotnú kanalizáciu s profilom 600 mm v telese komunikácie na Kukučínovej ulici,              parc.č. 21283/2, potrubím z PVC DN 150 v dĺžke 6,50 m, ktoré sa napojí na vnútorné rozvody kanalizácie v objekte SO 01. Potrubie bude uložené v ryhe v pieskovom lôžku                v nezámrznej hĺbke, chránené a vyznačené v súlade s projektom na stavebné povolenie. Na trase prípojky, mimo chodníka a vozovky, bude 1 typová prefabrikovaná revízna šachta                      Š1 DN 100 mm, prekrytá ťažkým liatinovým kruhovým poklopom.

Trasa prípojky kanalizácie bude križovať trasy jestvujúceho plynovodu a verejného osvetlenia.

  - Objekt SO 03 - Prípojka vody pre navrhované zariadenie sa napojí navŕtavacím pásom na jestvujúcu distribučnú sieť BVS, a.s., s profilom DN 100 v telese komunikácie na Hálkovej ulici, parc.č. 22022, potrubím z HDPE 100 DN25 mm, v celkovej dĺžke 42,0 m od napojenia na verejnú sieť po pripojenie na vnútorný vodovod objektu SO 01. Za napojením na verejnú sieť bude uzatváracia armatúra ovládaná zemnou súpravou. Vo vegetačnej ploche bude na prípojke vybudovaná prefabrikovaná betónová vodomerná šachta s vnútornými rozmermi 900x1200x1800 mm, s poklopom 600x600 mm s vodomernou zostavou s vodomerom DN20. Potrubie bude uložené v ryhe v pieskovom lôžku v nezámrznej hĺbke, chránené a vyznačené v súlade s projektom na stavebné povolenie.

Trasa prípojky vody bude križovať trasy jestvujúceho teplovodu, verejného osvetlenia, kanalizácie                a rozvod diaľkových káblov.

Požiarna voda bude zabezpečená z jestvujúceho podzemného požiarneho hydrantu DN80 na verejnom vodovode vo vzdialenosti menšej než 80 m.

  - Objekt SO 04 - Prípojka NN sa napojí na jestvujúcu distribučnú sieť NN v novej                        5-vývodovej rozpojovacej istiacej skrini na stene Obchodného centra Slimák. Tá sa podzemným káblovým vedením spojí s elektromerovou rozvodnicou na konštrukcii mobilnej kontajnerovej bunky objektu SO 01 a na vnútornú elektroinštaláciu. Kábel prípojky bude uložený vo výkope v pieskovom lôžku chránený a vyznačený v súlade s projektom na stavebné povolenie.

Vedenie NN prípojky bude niekoľkokrát križovať trasy jestvujúcich NN a slaboprúdových rozvodov. V miestach križovania s ostatnými sieťami a pod komunikáciou bude kábel prípojky chránený chráničkami z PVC.

Objekt SO 05 - obratisko autobusov MHD nie je predmetom tohto rozhodnutia. Vydanie stavebného povolenia je v kompetencii špeciálneho stavebného úradu pre komunikácie                    I. a II. triedy, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, referát špeciálneho stavebného úradu.

Podmienky uskutočnenia stavby:

- Stavba, všetky je objekty, bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 12201/3, 12201/5, 21965/1, 22022 v katastrálnom území Bratislava - Nové Mesto v súlade                         s rozhodnutím o umiestnení stavby.

- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie z decembra 2009, overenej                   v stavebnom konaní, zhotovenej projektovou kanceláriou VPÚ DECO Bratislava, a.s., so sídlom na ul. Za kasárňou 1 v Bratislave, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.

- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy všetkých objektov povoľovanej stavby oprávneným subjektom podľa situácie, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

- Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej projektovej dokumentácie, ako aj overeného umiestnenia stavby.

- Stavbu možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti tohto rozhodnutia stavebným úradom, ktorý rozhodnutie vydal.

- Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa nezačne so stavbou do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčí pre začatie stavby dlhšiu lehotu

- Stavebník oznámi začatie stavby stavebnému úradu.

- Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavby.

- Stavba bude realizovaná oprávneným odborne spôsobilým zhotoviteľom. Stavebník je povinný do 15 dní od určenia zhotoviteľa oznámiť stavebnému úradu jeho meno a adresu               a predložiť kópiu oprávnenia na výkon tejto činnosti.

- Stavebník je zodpovedný za to, že od začiatku výstavby až do kolaudácie bude na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko umiestnená tabuľa s týmito údajmi:

  - označenie stavby

  - označenie stavebníka

  - názov zhotoviteľa

  - kto a kedy stavbu povolil aj s číslom rozhodnutia

  - termín začatia a ukončenia stavby

- Stavebník a stavbyvedúci sú povinní zabezpečiť vedenie stavebného denníka o priebehu stavebných prác a počas doby výstavby zabezpečiť na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú stavebným úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní.

- Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a prizvaným znalcom prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu. Ak sa na stavbe vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, stavebník je povinný ohlásiť to stavebnému úradu.

- Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj plným ohradením.

- Pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce      a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce                a technických zariadení pri stavebných prácach, a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

- Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov, stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.

- Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je potrebné požiadať Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto.

- V prípade nevyhnutných rozkopávok je potrebné pred ich začatím požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie v zmysle VZN hl. m. SR č. 12/96 o vykonávaní rozkopávkových prác na území hl. m. SR Bratislavy.

- Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Pamiatkovej správe v Bratislave výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový alebo archeologický charakter a ďalej konať v súlade s ďalším usmernením uvedených orgánov.

- Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku. Ku kolaudácii predloží doklad o nakladaní s odpadom produkovaným počas uskutočňovania stavby a jeho prevzatie zmluvnou stranou.

- Inštalácie rozvodov vody, kanalizácie, plynu, elektrických rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu                  a ústredného kúrenia sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem                          a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať len organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.

- Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavby je povinný uviesť susedné pozemky a stavby do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

- Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.

- Ak bude stavebník uskutočňovať stavbu v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa ustanovení stavebného zákona.

- Dokončenú stavbu možno užívať až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Stavebný úrad vydá rozhodnutie v kolaudačnom konaní, ktoré sa začína na návrh stavebníka po ukončení stavby.

- Stavebník je povinný pred návrhom na kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta o zameranie realizovanej stavby tak, aby toto slúžilo ako podklad pre údaje k digitálnej technickej mape. Zameranie stavebník odovzdá Magistrátu hl. m. SR – Správcovi digitálnej technickej mapy, ktorý mu vydá o tom príslušné potvrdenie ako doklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

- Na uskutočnenie stavby možno podľa §43 ods.f stavebného zákona navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

- Stavebník je povinný v plnom rozsahu splniť a rešpektovať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, najmä:

- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, vyjadrenie zo dňa 5.3.2010 pod č.j. MAGS ODP-3359/2010-356778/Bá-16:

- Všetky šachty a meracie zariadenia na prípojkách IS budú osadené na pozemku stavebníka, nie v komunikácii alebo v chodníku,

- v prípade zásahov do vegetácie je potrebné požiadať o stanovisko správcu dotknutej vegetácie a následne požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na výrub drevín                s určením náhradnej výsadby,

- v prípade potreby rozkopávok je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na rozkopávku, výkopy pre uloženie IS sa musia zhotoviť v súlade s platnými predpismi                     a technologickými postupmi, vrstvy rezať kotúčom, nebúrať pneumatickým kladivom. Na zásyp použiť štrkodrvu, nie zeminu z výkopu, zabezpečiť predpísané zhutnenie po vrstvách najviac 0,2 m.

- Pred zásypom výkopových rýh prizvať k prevzatiu správcu komunikácií, verejného osvetlenia aj vegetačných plôch.

- Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržiavať STN 73 6005 a STN 34 1050.

- Všetky stavebné práce vykonať bez prerušenia funkčnosti verejného osvetlenia. V prípade poškodenia kábla VO sa vymení celé káblové pole bez použitia spojok.

- Návrh Plánu organizácie dopravy prerokovať v Operatívnej komisii pri OD magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

- Po ukončení výstavby vyčistiť všetky stavbe priľahlé uličné vpusty a odstrániť všetky poškodenia vozovky, chodníka alebo cestnej zelene v správe OCH Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, spôsobené stavebnou činnosťou.

- Najmenej 5 dní pred termínom ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním v kolaudačnom konaní zvolá stavebník preberacie konanie a prizve správcu komunikácií, verejného osvetlenia, dopravného značenia a cestnej zelene. K preberaciemu konaniu bude k dispozícii polievacie vozidlo pre kontrolu funkčnosti spádových pomerov a odvodnenia komunikácie              a chodníkov.

- K preberaciemu konaniu predložiť doklady podľa bodu 30 vyjadrenia č.MAGS ODP-3359/2010-356778/Bá-16 zo dňa 5.3.2010.

- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je stavebník povinný zabezpečovať čistotu stavbou znečistených komunikácií a verejných priestranstiev,                       a bezpečnosť a plynulosť prevádzky na nich.

- Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Odd. územného plánu a životného prostredia, stanovisko č.j. Star- 655/2009 zo dňa 5.3.2009:

- Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch                v znení neskorších predpisov,

- dodržať požiadavky správcov inžinierskych sietí,

- zabezpečiť vylúčenie negatívnych vplyvov výstavby na okolité životné prostredie,

- vykonať opatrenia na obmedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami kropením                    a čistením staveniska, dotknutých komunikácií a verejných priestranstiev,

- zaistiť bezpečnú prevádzku na dotknutých komunikáciách a ich čistotu počas stavebných prác.

- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Odd. územného rozvoja mesta, vyjadrenie zo dňa 16.02.2010 pod č. MAGS OCH 35415/2010-12994-2:

- V kolaudačnom konaní stavebník predloží oddeleniu životného prostredia Magistrátu hl. m. SR Bratislavy projekt stavby pre posúdenie malého zdroja znečistenia ovzdušia podľa §34 zák.č. 478/2002 Z.z.,

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor odpadového hospodárstva vyjadrenie z 5.2.2009 s č.j. ZPH/2008/01815/III/DAD

- Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,

- držiteľ odpadov bude odpady triediť podľa druhov a zhromažďovať vytriedené, zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim zásahom,

- držiteľ odpadov nesmie odpad skladovať, musí ho hneď po vytvorení odovzdať oprávnenému odberateľovi,

- držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, ak to nieje možné alebo účelné, zabezpečí ich zneškodnenie,

- držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení alebo zneškodnení,

- ak celkové množstvo odpadov zo stavebných prác presiahne súhrnné množstvo 200t ročne, má držiteľ odpadov povinnosť zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

- Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom podľa § 10 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z., ak ročne nakladá s viac než 1 tonou ostatných odpadov alebo 50 kg nebezpečných odpadov v termíne do 31. 01. nasledujúceho roka.

- Zhotoviteľ stavby (držiteľ nebezpečných odpadov) i stavebník (pôvodca nebezpečných odpadov) sú povinní pred začatím stavebných prác požiadať ObÚ ŽP podľa § 7 ods.1g zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

- Držiteľ odpadov predloží najneskôr v termíne do kolaudácie stavby doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou, s uvedením identifikácie príslušného vyjadrenia ObÚ ŽP v Bratislave k predmetnej stavbe.

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie z 12.01.2010 s č.j. 39259/2009/Fj:

- Rešpektovať zariadenia BVS, a.s., a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení                 a súčastí.

- Predložiť spoločnosti BVS, a.s., spolu s objednávkou na zriadenie prípojok aj súhlas vlastníkov pozemkov s umiestnením súčastí prípojok kanalizácie a vodovodu na ich pozemkoch, a dodržať podmienky týchto vlastníkov.

- Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie z 07.01.2010:

- Pri realizácii sa musia rešpektovať všetky silové a oznamovacie zariadenia a ich ochranné pásma v majetku ZSE Distribúcia, a.s., podľa § 36 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike                   v znení neskorších predpisov.

- V prípade kolízie stavby s jestvujúcimi rozvodmi VN a NN zabezpečí stavebník na vlastné náklady ich preloženie v súlade s § 38 zákona č. 656/2004 Z.z.

- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, stanovisko č.279/2010-S4/J-Lč z 26.01.2010:

- Stavebník je povinný požiadať ÚRSO, ako špeciálny stavebný úrad, pred vydaním stavebného povolenia všeobecným stavebným úradom, o súhlas k stavbe v zmysle § 103 ods. 3 písm.a) zákona o dráhach a § 126 stavebného zákona.

- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Odbor expertízy, stanovisko z 26.04.2010 pod č.2989/2010/389902/SŽTS/F1.05:

- Miesto stavby zasahuje do ochranného pásma dráhy (OPD) TÚ 2854 02 Bratislava predmestie - Bratislava Filiálka. V území sú umiestnené podzemné káblové vedenia ŽSR v správe Sekcie OZT. Pred začatím výstavby požiadať Atrakčný obvod Bratislava o vytýčenie tohto vedenia                            a o technický dozor,

- realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky      a k narušeniu stability alebo odvodnenia železničného telesa, narušeniu dráhy a poškodeniu objektov a zariadení ŽSR,

- prebytočnú zeminu z výkopov ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR ani v ochrannom pásme dráhy a po skončení prác uviesť terén do pôvodného stavu.

- Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky,

- ak stavba vyvolá nevyhnutné úpravy zariadení ŽSR vyvolaných stavbou alebo činnosťou stavebníka, budú náklady účtované stavebníkovi.

- Slovak Telekom, a.s., - vyjadrenie č.j. 25926/10 zo dňa 05.02.2010:

- V záujmovom území sú podzemné telekomunikačné zariadenia, ich zakreslenie vo výkrese situácie je len informatívne a pred začatím stavebných prác je nevyhnutné požiadať správcu            o vytýčenie ich trasy v území, dodržiavať priestorové normy uloženia IS - STN 73 6005, pri výkopových prácach v okolí podzemných vedení postupovať s maximálnou opatrnosťou, zariadenia zabezpečiť proti poškodeniu, rovnako postupovať aj v prípade vzdušných vedení.

- Pri zemných prácach pre trasy káblov, pri križovaní a súbehu so sieťami iných správcov, je potrebné chrániť telekomunikačné vedenia vhodnými chráničkami. Ak sa na mieste novo navrhovaného objektu nachádza telekomunikačné káblové vedenie, je potrebné navrhnúť preloženie alebo ochranu vedenia na základe projektového riešenia navrhnutého odborne spôsobilým projektantom a odsúhlaseného správcom siete v stavebnom konaní.

- Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať správcu verejných podzemných telekomunikačných zariadení (merací technik Slovak Telekom, a.s.) vrátane prípojok                      o vytýčenie trás, a pri križovaní a súbehu vedenia NN s nimi dodržiavať príslušné normy STN 33 3300 ods. 6.3.4., a ostatné súvisiace predpisy.

- Zemné práce v pásme 1,5 m od osi podzemných telekomunikačných vedení a zariadení vykonávať výlučne ručne a v prítomnosti správcu siete ST, a.s..

- Uvedené zásahy a úpravy ako vyvolanú investíciu zabezpečí stavebník na vlastné náklady.

- Projekt ochrany telesa kábelovodu umiestneného pod telesom komunikácie odsúhlasiť s ST, a.s.,

- každý zásah do vedení telekomunikačnej siete ST, a.s., vopred odsúhlasiť s príslušným pracovníkom vlastníka,

Podmienky stavebného úradu:

- Stavebník je zodpovedný za to, že pred začatím prác bude vytýčená poloha jestvujúcich podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa ich dotkne stavba alebo jej technické zariadenia, a poloha takýchto sietí počas činnosti na stavbe bude rešpektovaná,

- stavebník je zodpovedný za zabezpečenie stavebných prác tak, aby nedošlo počas výstavby  v dôsledku týchto prác k obmedzeniu alebo ohrozeniu obyvateľov a chodcov, ako aj znečisťovaniu komunikácií,

- stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých komunikáciách Hálkovej, Kukučínovej a Jarošovej ulice,

- riešiť oplotenie staveniska nepriehľadným plotom tak, že pri vjazde a výjazde zo staveniska bude plot z priehľadného materiálu,

- stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky,

- stavebné práce je potrebné realizovať so súčasným zabezpečovaním statickej stability susedných objektov.

- V zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia, je stavebník zodpovedný za:

- denné pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavby, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe,

- nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich preprave,

- za zatrávnenie nespevnených plôch pri realizácii nových investičných zámerov.

Odôvodnenie:

Stavebné konanie sa začalo dňa 12.05.2010, keď Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. ÚKaSP-2009/1048-Roz/AKN-747 vydal tunajší stavebný úrad dňa 21.12.2010 a právoplatnosť nadobudlo 27.01.2010.

Stavebný úrad oznámil začatie konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Podľa ustanovenia §61 ods.2 stavebného zákona, s odvolaním na vydané územné rozhodnutie, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky, a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi              a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

V konaní nevzniesli účastníci konania námietky. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebníkovi bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. vymeraný správny poplatok podľa položky 60 písm.g) vo výške 33,00 €, ktorý bol zaplatený dňa 09.06.2010.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, na tunajší stavebný úrad - Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.

Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Ing. Richard Frimmel

starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Vybavuje: 	Ing.arch. Knoppová tel. 49 253 157

Toto oznámenie musí byť podľa §26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli Magistrátu hl. mesta Bratislavy a Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na úradnej tabuli vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia oznámenia                a predloží sa do spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vyvesené dňa: ..............................			Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

Účastníkom konania:

- Dopravný podnik Bratislava, a.s. Odbor investícií, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava

- VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

- Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Odd. podnikateľské, právne a správy majetku

- COOP Jednota Bratislava - vidiek, Hálkova 1, 830 08 Bratislava

- Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Ba

Na vedomie neznámym vlastníkom pozemkov parc.č. 12201/6, 12201/7 a 21965/1, ktorých práva                       a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté posudzovanou plánovanou investičnou činnosťou.

- Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Organizačný referát - so žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky na obvyklom verejnom mieste

- Magistrát hl. mesta. Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Organizačné odd. - so žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky na obvyklom verejnom mieste

Dotknutým orgánom:

- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Odd. dopravného plánovania

Odd. prevádzky dopravy

Odd. cestného hospodárstva

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 19 Bratislava

Odbor štátnej vodnej správy

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 19 Bratislava

Odbor odpadového hospodárstva

- Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28  Bratislava

Krajský dopravný inšpektorát, odbor  dopravného inžinierstva

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava

- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1

- Siemens s.r.o., divízia verejného osvetlenia, Stromová 9, 830 07 Bratislava

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava

Odd. prevencie architektonických a dopravných bariér

Na vedomie:

- Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Odd. výstavby a investícií

- Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Odd. územného konania a stavebného poriadku