MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO

oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3

ÚKaSP - 2010/1066 - R- KON                                                  Bratislava   16. 8. 2010

##### R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) v spojitosti s § 7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy (ďalej len stavebný úrad) v konaní o predmetnom návrhu podľa § 127a ods. 3 písmeno b)  spája územné konanie so stavebným konaním a podľa §39a ods. 4, § 36 ods. 1, § 61 ods. 1  stavebného zákona v spojení s §4 a 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol takto:

- podľa §37 a §39 stavebného zákona   vydáva toto

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    s t a v b y  č. 760,

ktorým umiestňuje vstavbu  do podkrovia bytového domu s názvom :

„Vstavba bytov do podkrovia – Sibírska 29, Bratislava – Nové Mesto“

so stavebnými objektmi:   SO 101 Vstavba bytových jednotiek do podkrovia

SO 102 Parkovacie plochy

na pozemku:

- SO 101 – parc. č. 11872/2 katastrálne územie Nové Mesto vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 1600 na Sibírskej č. 29 v Bratislave

- SO 102 parc. č. 11853 vo vlastníctve Ing. Jolany Koyšovej, bytom Sibírska č. 29 v Bratislave a Zuzany Martisen, bytom Sibírska č. 29 v Bratislave

a

B. podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 46 správneho poriadku  p o v o ľ u j e  zmenu dokončenej stavby - vstavbu  do podkrovia bytového domu označenú ako

stavebný objekt: SO 101 Vstavba bytových jednotiek do podkrovia pre stavbu s názvom    „Vstavba bytov do podkrovia – Sibírska 29, Bratislava – Nové Mesto“

pre navrhovateľa:          Domstav Plus, s.r.o., Prešovská č. 39,  829 01 Bratislava                              v zastúpení:                   PETRING, s.r.o., Námestie Hraničiarov č. 6/B, 851 03 Bratislava

Druh stavby : bytový dom – vstavba         Doba trvania stavby : trvalá stavba

- Podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby:

Stavba sa umiestňuje podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie                        vypracovanej:  SG Studio,  Prešovská č. 39, 821 01 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. arch. Matúš Gondek, 04/2009 tak, ako to je vyznačené na situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy  v mierke 1:1000, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

- Urbanistické a architektonické podmienky:

Predmetné parcely č.11872/2 a 11845, na ktorých sa umiestňuje stavba (ďalej len „pozemok“), sa nachádzajú v katastrálnom území Bratislava - Nové Mesto. Hlavný vstup do objektu bytového domu je  zo Sibírskej ulice, vstup na parkovacie miesta je z Ursínyho ulice.

SO-101 – VSTAVBA BYTOV´ÝCH JEDNOTIEK DO PODKROVIA

Existujúci objekt je pôdorysne usporiadaný do tvaru písmena „L“, nosný systém je riešený ako dvojtrakt, má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia, prestrešený je sedlovou strechou.Vstavba 7 bytových jednotiek je navrhnutá do povalového priestoru s napojením na existujúce inžinierske siete bytového domu. Súčasťou  návrhu je aj rekonštrukcia jestvujúceho bytového domu, ktorá pozostáva z opravy výťahu, fasády, jestvujúcich loggií, ktoré sa zmenia na polozapustené balkóny s podperou. Z vnútornej časti objektu sa rekonštrukcia dotkne časti krovu, ktorá sa dvihne na pult, ktorý bude prestrešovať obytné časti mezonetových bytov.

Vstavba je riešená v intenciách jestvujúceho objektu s pomocou oceľových nosných prvkov, doplnenými o drevené pomocné konštrukcie. Výplňové murivo a nenosné deliace priečky budú z ľahkých konštrukcií typu SDK, v kombinácii s ľahkým sendvičovým obvodovým plášťom. Strešný plášť bude skladbou klasická strecha s keramickou krytinou, odvetranou vrstvou a zateplená, s vloženými presvetľovacími strešnými oknami.  Strešná konštrukcia bude doplnená o lávku, slúžiacu na vymetanie a revíziu komínov.

SO-102 – PARKOVACIE PLOCHY

V susedstve objektu, na Ursínyho ul. sa vybudujú parkovacie miesta v počte 14 parkovacích státí, s využitím plochy nádvoria.

1.1.Stavebná čiara :  bez zmeny.

1.2.Pôdorysné rozmery stavby objektu SO-101: zostávajú pôvodné, nezmenené.

1.3.Vzdialenosť objektu od hranice so susednými pozemkami: sa nemenia

1.4. Absolútne a relatívne výšky objektu :

-  úroveň chodníka pred vstupom  je 145,07 m n.m.

-  úroveň povrchu podlahy  vstavby 1.NP :	                kóta ± 0,000 m 160,17m n.m.

-  úroveň povrchu podlahy terasy                               +3,250 m

-  úroveň hrebeňa strechy   bez zmeny                       +7,480 m

-  úroveň komínových telies  bez zmeny                    +8,980 m

-  úroveň okapu strechy do ulice                                +-0,000 = 160,17 m n.m.

-  úroveň okapu vikiera smerom do dvora objektu    +5,600 m

## Napojenie na komunikačnú sieť  :

2.1. Dopravné napojenie : na existujúcu komunikáciu Ursínyho ulica na parkovisko, ktoré sa umiestňuje na parc. č.  11853 k.ú. Nové Mesto. Vstup do objektu zostáva pôvodný zo Sibírskej ulice.

2.2. Statická doprava :

Statická doprava je riešená parkovaním na teréne v počte 14  parkovacích státí, z toho jedno parkovacie miesto bude vyhradené pre osoby TTP.

- Napojenie na inžinierske siete :

3.1.Zásobovanie vodou  :

Do riešeného objektu je vedená existujúca vodovodná prípojka, na ktorej je osadená vodomerná šachta s vodomernou zostavou. Rozvod pre novovzniknuté byty bude napojený na potrubie vodovodnej prípojky v šachte za vodomernou zostavou. Rozvod DN 50 bude vedený priamo do domu, kde bude v schodiskovom priestore vedené nové stúpacie potrubie pre byty.

3.2. Odvedenie odpadových vôd:

Pre napojenie domu do verejnej kanalizácie zostáva pripojenie nezmenené. Pre napojenie nových odpadových rozvodov bude slúžiť zvodové potrubie v suteréne. Odvod dažďových vôd z objektu zostáva nezmenené, ako aj plocha strechy je pôvodná..

3.3 Zásobovanie plynom  :

Do objektu je privedená plynová prípojka. V suteréne domu bude urobená odbočka pre nové stúpacie potrubie pre byty v stavbe. Nové potrubie bude v schodiskovom priestore domu.

3.4. Zásobovanie teplom :

Pre každý byt je navrhnutý nástenný plynový kondenzačný kotol typu Buderus Logamax plus GB 022 o menovitom výkone 5,7-23 kW. Odvod spalín je vedený cez strechu pomocou turbodymovodu 60/100 mm, ktorý je vedený 0,60 m nad hrebeňom strechy.

3.5. Zásobovanie el. energiou :

Objekt je pripojený na existujúcu NN prípojku. Každá bytová jednotka bude mať svoje samostatné fakturačné meranie, umiestnené v univerzálnej skrini merania USM pre osadenie elektromerov. Ďalej podľa podmienok  vo vyjadrení Západoslovenskej energetiky, a.s., zo dňa 18.05.2009.

- Pre realizáciu stavebného objektu SO 101 sa stanovujú nasledovné podmienky:

- Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.

- So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnosť potvrdí  stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť ak  stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (§ 67 stavebného zákona). Stavebné povolenie a prípadné rozhodnutie o predĺžení platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania   (§ 70 stavebného zákona ).

- Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 2, písm. h/ stavebného zákona).

- Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí (§75 stav.zákona) oprávnenou osobou resp. organizáciou  (podľa zákona 215/1995 Z.z.) podľa situácie overenej v územnom a v stavebnom konaní. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku.

- Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je  povinný do 15 dní po ukončení  výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, názov, adresu, sídlo zhotoviteľa stavby (§62 ods.1 písm.d a § 66 ods. 3, písm. h/ stav.zákona) a zabezpečenie odborného vedenia stavby –  stavbyvedúci (§ 44 resp. §45, §46a,b stav. zákona). Bez zabezpečenia  odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami.

- Stavba bude ukončená do 24  mesiacov od začatia stavby (§66 ods.2,písm.d/ stav. zákona).  V prípade, že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predĺženie  lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa §  68 stavebného zákona.

- Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii      príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§43i,ods.5 stav.zákona), stavebné povolenie a stavebný a montážny denník. (§46d stav.zákona a v § 28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z.) potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

- Pri výstavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 -§ 53 stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné normy.

- Rozvody vody, plynu, elektroinštalácie, ústredného kúrenia plynu, elektrických rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať organizácia  k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.

- Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku aj v zmysle vyhl. SÚBP a  SBÚ č. 374/1990  Zb.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

- Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok ( § 43f stavebného zákona), ktorý je podľa osobitných predpisov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby - § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží doklady v zmysle § 17 a pri kolaudačnom konaní doklady v zmysle §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..

- Stavenisko musí  podľa§ 43i ods. 3 stavebného zákona:

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.

- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o zmene stavby a účastníkoch výstavby. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu primeraných rozmerov, na ktorej uvedie:

a/ označenie stavby  (druh a účel)

b/ označenie stavebníka  (meno a adresa)

c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)

d/ termín začatia a ukončenia stavby

e/ stavebný úrad kedy stavbu povolil   (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)

Tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie,

- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť,

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.

- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe  zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne  záväzného  nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o  nakladaní s komunálnymi  odpadmi a  drobnými  stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy v  platnom znení, VZN hl. m. SR Bratislavy č. 13/2001 o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie  komunálnych  odpadov a drobných  stavebných  odpadov v platnom  znení a VZN č. 4/1996  mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o dodržiavaní poriadku a čistoty

- umožňovať bezpečný pohyb osôb, vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb, vykonávajúcich stavebné práce,

- byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí (§ 43i ods. 3,písm.h/ stav. zákona a napríklad zákon č.355/2007 Z.z.), ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov (zák.č.543/2002z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č.478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon .č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

- Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto podmienky:

- Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä §§ 27 - 29

- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len v pondelok až v  piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny

- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písmeno e) a Šiesty oddiel – čl. 44-ods.1.

- Stavebník je povinný v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečiť:

- denne  počas  trvania  nebezpečenstva  prekročenia limitných noriem  (hodnôt–prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30)  pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev

- nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich  preprave.

- Stavebník, zhotoviteľ aj vlastník stavby sú povinní ( podľa § 100 stavebného zákona) :

- umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu

- Bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

- Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky z oznámenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OD 34925/2010-14160-1 zo dňa 21.1.2010:

- pred začatím stavebných prác, maximálne 30 dní do začatia výstavby, prerokovať projekt organizácie výstavby (dočasného dopravného značenia) v Operatívnej komisii Magistrátu hl.m.SR Bratislava – situácia dopravného režimu počas výstavby z ktorej bude zrejmé: dočasné zábery komunikácií, etapizácia, obmedzenia verejnej dopravy, vjazdy staveniskovej dopravy na stavenisko a pod.,

- prerokovať v Operatívnej komisií odd. prevádzky dopravy realizačný projekt – projekt organizácie dopravy- trvalého a dočasného dopravného značenia na základe schváleného dopravného režimu v rámci stavebného konania s priloženou pôvodnou situáciou,

- pred kolaudáciou,  min. 30 dní, prerokovať v Operatívne komisií odd. prevádzky dopravy projekt trvalého dopravného značenia.

- Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a ďalších podmienok pre uskutočnenie stavby (§66 ods.2, písm.b/ a ods.3 stavebného zákona)

- zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby,

- vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky,

- dbať, aby čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť,

- v prípade poškodenia susedných nehnuteľností a majetku uviesť ich do pôvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škôd.

- stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí

- dažďová voda sa nesmie odviesť na cudzí pozemok

Osobitné podmienky:

- Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce resp. skladovať stavebné výrobky a materiály       výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah. Bez súhlasu majiteľa nie je povolené skladovanie materiálu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne.

- Stavebník je povinný pred začatím výkopových prác a prác na inžinierskych sieťach zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem príslušnými správcami a ich polohu overiť kopanými sondami. Po obnažení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany. Napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami inžinierskych sietí.

- Rešpektovať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a VZN č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. m. SR Bratislavy.

- Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si povolenie, podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj :

- povolenie na zaujatie verejného priestranstva napríklad pre zriadenie staveniska na príslušnom úrade, ktorým je Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, MÚ Bratislava–Nové Mesto, odd. výstavby a investícií,  resp. aj vlastníka pozemku ( ak vlastník pozemku nie je stavebník).

- rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska ( rozkopávkové povolenie v zmysle VZN hl. m. SR č. 12/96 o vykonávaní rozkopávkových prác na území hl. m. SR Bratislavy) je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán,

- zadovážiť si príslušné rozhodnutie na stavebný objekt SO 102 Parkovacie plochy,  resp. ohlásenie k úpravám spevnených plôch, nových plôch, stojísk pre autá resp. úpravy účelových komunikácií, ktoré podliehajú stavebnému konaniu na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade - MČ Bratislava – Nové mesto, špeciálny stavebný úrad – odd. výstavby a investície

- v zmysle § 120 stavebného zákona treba požiadať tunajší stavebný úrad o overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a o súhlas k povoleniu stavby pre špeciálne stavebné úrady,

- Stavebník je povinný v plnom rozsahu splniť podmienky uvedené v citovaných stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS ORM-42107/09-208963 zo dňa 10.06.2009.

  - predložiť v rámci kolaudačného konania na oddelenie životného prostredia Magistrátu hl.m. SR Bratislavy projektovú dokumentáciu stavby na posúdenie malého zdroja znečistenia ovzdušia z hľadiska ochrany ovzdušia podľa § 34 zákona č. 478/2002 Z.z.;

  - vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy;

  - preukázať v rámci stavebného konania riešenie nakladania s komunálnym odpadom a nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi;

  - umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom;

  - požiadať v kolaudačnom konaní oddelenie životného prostredia magistrátu o vyjadrenie k nakladaniu s odpadmi zo stavebnej činnosti a k umiestneniu zariadenia a priestoru na nakladanie s komunálnym odpadom

Magistrát hl. m. SR Bratislava, oddelenie cestného hospodárstva č. MAGS ODP-33355/2010-355744/Bá-24 zo dňa 17.2.2010, najmä:

- rešpektovať a pred začatím stavby odbornou firmou vytýčiť podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia (VO) v správe OCH (na Sibírskej ul. je rozvod VO na oboch stranách komunikácie, na Ursínyho ul. je kábel VO uložený na protiľahlej strane ul.).

- pri prácach dodržať STN 73 6005

- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách, a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie životného prostredia, súhlas na povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia č. MAGS OZP 32670/2010-35574Ma zo dňa 11.01.2010:

- preukázať v kolaudačnom konaní Oddeleniu životného prostredia magistrátu realizačným projektom stavby (rez, pohľad) - odvádzanie znečisťujúcich látok zo 7 ks plynových kotlov Buderus je 7 ks dymovodmi s ústím vo výške a' +23,0 m s prevýšením min. 0,5 m nad hrebeňom strechy, v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.

- obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri    stavebných prácach a preprave materiálu

- zariadenia v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať

MČ Bratislava- Nové Mesto, záväzné stanovisko č. Star-2653/2009/T zo dňa 23.12.2009 s podmienkami :

- zabezpečenia uskutočnenia doplňujúcich prieskumov a sond jestvujúcich konštrukcií objektu z hľadiska statiky pred spracovaním realizačnej PD - v zmysle časti 2.4 Sprievodnej správy,

- dodržania platných noriem a predpisov s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ,

- zistenia -vytýčenia inžinierskych sietí na pozemku parkoviska a dodržania požiadaviek ich správcov ,

- zabezpečenia riešenia dymovodov pre odvod znečisťujúcich látok tak, aby boli vyústené nad strechu objektu,

- prerokovania počtu zberných nádob na zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho odpadu s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - vzhľadom na zvýšený počet obyvateľov bytového domu a to pred kolaudačným konaním ,

- zabezpečenia spôsobu zvislej dopravy stavebných materiálov či stavebnej sute s dodržaním bezpečnosti a minimálnej prašnosti a s vylúčením používania schodiska a výťahu bytového domu na dopravu stavebných materiálov a stavebnej sute ,

- zabezpečenia bezpečnostných opatrení a bezkolíznej prevádzky obytného domu počas realizácie stavebných prác pri zachovaní čistoty spoločných priestorov a okolia budovy,

- zabezpečenia ochrany pred možnosťou vniknutia do bytového domu z externých konštrukcií zariadenia staveniska ,

- vykonania stavebno-technických opatrení chrániacich objekt pred poškodením pri otvorení strešného plášťa ,

- koordinácie výluk funkcie rozvodných systémov v objekte so včasnou informáciou dotknutých obyvateľov ,

- zabezpečenia opatrení na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami kropením staveniska, priľahlých komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ako aj kapotážou prašných zariadení a skladovaných materiálov ,

- zabezpečenia ochrany vzrastlej zelene v bezprostrednom okolí staveniska počas realizácie stavebných prác ,

- zabezpečenia úpravy dotknutých okolitých priestranstiev po ukončení stavebných prác do pôvodného stavu ,

- vylúčenia negatívnych vplyvov výstavby na okolité životné prostredie.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. ZPO/2009/4057/BUB-BAIII zo dňa 28.05.2009 s podmienkami:

  - v prípade že navrhovaným umiestnením stavby budú dotknuté stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm vo výške 140 cm nad zemou alebo kry s výmerou nad 10 m², na ich výrub sa vyžaduje súhlas od orgánu ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  - právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín musí byť predložené najneskôr v stavebnom konaní, pričom žiadosť o stavebné povolenie vrátane projektovej dokumentácie musí zodpovedať podmienkam z neho vyplývajúcim

  - v prípade výskytu chránených živočíchov napr. netopierov alebo vtákov v podkrovných priestoroch je stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť tunajšiemu úradu, orgánu ochrany prírody, ktorý rozhodne o ďalšom postupe v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. Z hľadiska hniezdneho obdobia viacerých druhov vtákov vykonávanie prác na fasádach domov je najmenej vhodné v období od apríla do augusta. Chránené živočíchy je podľa §35 ods.1 zákona zakázané chytať, zraňovať alebo usmrtiť v ich prirodzenom prostredí, ale aj poškodzovať a ničiť ich biotop.

  - Pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo aj nadzemných častí drevín (strom, kry) a v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovania, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, vyjadrenie  č. ZPH/2009/04012/III/BUK zo dňa 11.05.2009,  s podmienkami :

- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,

- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť k oprávnenému odberateľovi,

- držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,

- držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie,

- držiteľ odpadov bude viesť a uschovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich znehodnotení a zneškodnení,

- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 Vyhl. MŽP SR č.283/

2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako 1 tonou ostatných odpadov v termíne do 31.1.nasledujúceho kalendárneho roka

- držiteľ odpadov v kolaudačnom konaní predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce zneškodnenie (zhodnotenie) odpadov  zo stavby oprávnenou osobou, s uvedením značky tohto vyjadrenia

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. ZPS/2009/04034/CSI/III zo dňa  13.05.2009,

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. ZPO/2009/04177/KVC/III zo dňa  18.05.2009,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, záväzné stanovisko č. RÚVZ/23-6878.1/2009 zo dňa 17.06.2009,

  - stavebno-konštrukčné vyhotovenie navrhovanej stavby bytov riešiť v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR  č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí a STN 73 0532 Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií

  - zabezpečiť dostatočne účinné odvetranie všetkých priestorov bez možnosti prirodzeného prirodzeného vetrania

  - pri realizácii stavby počas stavebnej činnosti dodržať požiadavky vyhlášky  MZ SR  č. 549/2007 Z.z. v životnom prostredí

  - ku kolaudačnému konaniu predložiť výsledky merania hluku a protokol z merania zvukovo izolačných vlastností, deliacich konštrukcií medzi jednotlivými bytmi

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát, odbor dopravného inžinierstva, stanovisko č. KRP-DI-DIO-8-167/2010 zo dňa 27.07.2010:

- parametre parkovacích miest požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6058 pre vozidlá skupiny 1, podskupina O2 (šírka parkovacieho stojiska 2,40 m)

- dopravné napojenie objektu požadujeme v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6102 s dôrazom na dodržanie normou stanovených polomerov smerových oblúkov a zabezpečenie dostatočného rozhľadu pri vjazde a výjazde z areálu na komunikáciu,

- v prípade zásahu do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najneskôr 30 dní pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie v Operatívnej komisií oddelenia dopravy Magistrátu hl.mesta Bratislavy,

- návrh trvalého dopravného značenia predložiť na definitívne odsúhlasenie v Operatívnej komisií oddelenia dopravy Magistrátu hl.mesta Bratislavy najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním stavby,

- požadujeme prizvanie zástupcu KDI KR PZ Bratislava ku kolaudačnému konaniu stavby,

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 13635/2009/FJ zo dňa 15.05.2009 a vyjadrenie č. 38967/2009/FJ zo dňa 8.1.2010, s podmienkami, najmä:

- Ak jestvujúca vodovodná a kanalizačná prípojka alebo jej časť nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť rekonštruovaná na náklady vlastníka,

- Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod je možné len pod odborným dohľadom BVS, ktorá jediná má právo vykonať zásah do verejného vodovodu, príp. zásah môže vykonať iná odborne spôsobilá osoba , pod odborným dohľadom BVS. Na verejnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranú spotrebu vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

- Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej a kanalizačnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor,

- Vodovodná prípojka nesmie byť prepojená  s potrubím ďalšieho vodovodu alebo studne.

- Technické riešenie a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, vodomeru a ich súčastí musí byť v súlade so  Zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodov a verejných vodovodov a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov ze súčasného dodržania STN, EN, ON, vrátane ich zmien a dodatkov.

- Producent je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie zo dňa 18.05.2009 s podmienkami, hlavne:

- stavba musí rešpektovať existujúce zariadenia v majetku ZSE Distribúcia a.s. a dodržať ich ochranné pásma v súlade s § 36 zákona č. 656/2004 Z.z o energetike a jeho noviel.

- požadovaný odber el.energie s inštalovaným výkonom 105kW (čo predstavuje max. súčasný výkon 63kW) pre 7 bytov bude pripojený z existujúceho káblového rozvodu NN po zabezpečení výmeny v úseku z rozpojovacej skrine SR po novú (preloženú) prípojkovú skriňu SPP5 pri vchode do objektu, čo realizuje ZSE,a.s. na vlastné náklady v termíne do 150 dní po uzavretí Zmluvy o pripojení.

- merania elektrickej práce (elektromery) budú umiestnené v skupinovom rozvádzači RE tak, aby boli kedykoľvek prístupné za účel kontroly, výmeny odpočtu

- hlavné ističe pred elektromerom budú použité s prúdovými hodnotami, zodpovedajúcimi súčasným výkonom jednotlivých odberov s vypínacou charakteristikou B

- pripojenie budúcich koncových odberateľov v nových bytoch bude riešené samostatne na základe Zmlúv o pripojení odberných zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. po predložení žiadosti o pripojenie zariadení k distribučnej sústave.

SPP- distribúcia, a.s., vyjadrenie č. DSAIZ-75/2009/Há zo dňa 04.06.2009 a vyjadrenie evid. č. 9002010410 zo dňa 6.4.2010 s podmienkami:

- meradlá umiestniť v spoločných priestoroch

- žiadateľ  je povinný dodržiavať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a požiadať prevádzkovateľa distribučnej siete o overenie a vytýčenie jestvujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby.

Bratislavská teplárenská, a.s.,  vyjadrenie č. 00484/3350/Dz/2010-2 zo dňa 08.01.2010 a č. 03210/Ba/2010/3350-2 zo dňa 29.07.2010 s podmienkami:

- Stavebník bude dodržiavať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7,8 a9 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike:

- nevykonávať výkopové práce, ktoré by mal za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu

- zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom

- neumiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod , do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo.

- Pred začatím stavebných prác horúcovod vytýčiť

- Nad horúcovodom  a v jeho ochrannom pásme je zakázané vysádzať trvalé porasty, ktorých koreňový systém by mohol ohroziť plynulosť a bezpečnosť sústavy tepelných zariadení a jej prevádzky.

- Ochranné pásmo horúcovodu je 1m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava, stanovisko č. 00026/1/2010 zo dňa 21.01.2010

VI.  Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania k predmetnej stavbe:

Účastníci konania neuplatnili v určenej lehote k predmetnému návrhu námietky a pripomienky. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy neboli protichodné ani záporné.

Stavebníkovi bol predpísaný podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov správny poplatok v sume 66,00 €, ktorý stavebník zaplatil pred prevzatím tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho stavebníka a ostatných účastníkov stavebného konania.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník - Domstav Plus, s.r.o., Prešovská č. 39, 821 01 Bratislava, ktorého zastupuje spol. PETRING s.r.o., Námestie Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava, podal a doplnil návrh podľa § 127a ods. 3 písmeno b)  na vydanie stavebného povolenia spojeného s rozhodnutím o umiestnení stavby – „Vstavba bytov do podkrovia – Sibírska 29, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemku parc. č. 11872/2 a parkovacie státia na pozemku parc. č. 11853 v katastrálnom území Nové Mesto.

Stavebný úrad podľa §127a odst.3, písm. d) stavebného zákona  v spojitosti § 46 správneho poriadku v znení neskorších predpisov vydal dňa 21.4.2010 pod č. ÚKaSP -2010/344 -R-KON predbež. predbežné povolenia na zmenu dokončenej stavby bytového domu, a to na zabezpečenie havarijného stavu strechy bytového domu na Sibírskej ul.č. 29, Bratislava na pozemku parc.č. 11872/2 k. ú. Nové Mesto, Bratislava pod názvom: „Výmena strešnej krytiny, oprava resp. výmena krovu, montáž strešných okien, Sibírska 29, Bratislava“, pre stavebníka  Domstav Plus, s.r.o., Prešovská č. 39,  829 01 Bratislava.  Stavebník v zmysle podmienok uvedeného predbežného povolenia podal hore uvedený návrh na stavebné povolenie.

So žiadosťou boli predložené nasledovné doklady:

A)  Doklad o práve na pozemky:

- výpis z listu vlastníctva č. 2903 na bytový dom so súpisným číslom 1600 na pozemku parc. č. 11872/2 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- výpis z listu vlastníctva č. 2983 na bytový dom so súpisným číslom 1640 na pozemku parc. č. 11872/1 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- výpis z listu vlastníctva č. 2904 na pozemok parc. č. 11872/4 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov pozemku

- výpis z listu vlastníctva č. 2771 na bytový dom so súpisným číslom 11599 na pozemku parc. č. 11883/1 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- výpis z listu vlastníctva č. 2798 na bytový dom so súpisným číslom 1611 na pozemku parc. č. 11875/2 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- výpis z listu vlastníctva č. 2989 na bytový dom so súpisným číslom 1610 na pozemku parc. č. 11876/1 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- kópia z katastrálnej mapy zo dňa 08.06.2009

- splnomocnenie na PETRING s.r.o.  zo dňa 28.04.2009

- zmluva o prenájme pozemku par. č. 11853 podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1783 v k. ú. Nové mesto medzi Ing. Jolanou Koyšovou, Zuzanou Martinsen a spoločnosťou DOMSTAV plus s.r.o. na zriadenie parkovacích miest

- zmluva o vstavbe bytov v bytovom dome na Sibírskej ul. č. 29 v Bratislave medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu na Sibírskej ul. č. 29 a spoločnosťou DOMSTAV plus s.r.o.

- Dokumentácia: Dokumentácia pre zlúčené konanie so situáciou umiestnenia stavby, vypracovanú 04/2009 od SG STUDIO, zodp. projektant Ing. arch. Matúš Gondek.

- Kladné posúdenia dotknutých orgánov uvedených vo výroku tohto rozhodnutia

- Obvodný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, stanovisko č. OKR-15939/2009/2  z 13.5.2009,

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. ORHZ-1564/2009 zo dňa 21.05.2009 a ORHZ-4640/2009 zo dňa 19.1.2010

- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, vyjadrenie č. SAMaV-1371/2009 zo dňa 14.05.2009

- Slovak Telekom, a.s. stanovisko č.4655 09 Bratislava zo dňa 20.05.2009 a č.24122 zo dňa 29.12.2009

- Slovenský zväz telesne postihnutých, stanovisko č. 273/2009 zo dňa 23.12.2009

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko zo dňa 11.01.2010

- Dopravný podnik Bratislava, a.s.,  stanovisko 7428/2000/2009 zo dňa 13.05.2009

- Letecký úrad SR, stanovisko zo dňa 18.05.2009

- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. vyjadrenie č. Zak/371/09-Šá zo dňa 18.05.2009

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., zo dňa  12.5.2009

Stavebný úrad pod č. ÚKaSP-2010/ 1066-oz KON zo dňa 13.7.2010 oznámil začatie konania verejnou vyhláškou. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie, s upustením od ústneho konania s tým, že účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní, od doručenia oznámenia o začatí tohto konania.

V konaní k predmetnému návrhu neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s Územným  plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tunajší stavebný úrad posúdil tento návrh na umiestnenie a povolenie stavby podľa § 37 a § 62 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a povolenie podľa predloženej dokumentácie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami, kladenými na výstavbu, ktoré určuje stavebný zákon a vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava 3. Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu  v Bratislave.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Ing. Richard   F r i m m e l

starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Príloha: kópia z katastrálnej mapy  M 1:1000

Doručuje sa :  Účastníkom konania :

- stavebník:  Domstav Plus,s.r.o., Prešovská 39, 821 01 Bratislava

- zastúpenie:  PETRING s.r.o.,  Nám.Hraničiarov6/B, 851 03 Bratislava

- Vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Sibírska 29, 27 ( parc.č. 11883/1) a Ursínyho 1 ( parc.č. 11872/1) Bratislava  a vlastníkom pozemku parc.č. 11872/4 a 11885 k.ú. Nové Mesto- účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté sa doručí verejnou vyhláškou

- Miestny úrad Bratislava–Nové Mesto, odd. správy majetku, (p.č. 11885, ...)

- SG Studio-Ing. arch. Matúš Gondek, Prešovská č. 39, 821 01 Bratislava

- Ing. Jolana Talianová Sibírska 29, 831 02 Bratislava

- Zuzana Martinsen, Sibírska 29, 831 02 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám :

- Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , OÚPRM, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4,

odbor ochrany prírody a krajiny

odbor odpadové hospodárstvo

odbor ochrany ovzdušia

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie VaI  (TU)

- Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

- Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

- ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2

Na vedomie :

  - Miestny úrad Bratislava -Nové Mesto, oddelenie ÚP a SP, Junácka 1, Bratislava  (TU do spisu)

  - Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,odd.ÚPŽP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3

Doručuje sa na vyvesenie verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku  účastníkom konania uvedeným v rozdeľovníku pod č. 3 so žiadosťou o vyvesenie na úradnej  tabuli po dobu 15 dní :

- Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, org. referát , Junácka 1,832 91 Bratislava

- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1, 811 99 Bratislava.

a

- Stavebný úrad žiada správcu - Novbyt, Hálková 11, 831 03 Bratislava a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pozemkov Bratislava na Sibírska 29 a Ursínyho 1, Bratislava, aby vo vchodoch  bytového domu  na Sibírska 29, 27 ( parc.č. 11883/1) a Ursínyho 1 ( parc.č. 11872/1) v Bratislave zabezpečili vyvesenie oznámenia po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa :  ......................................................................................................... (pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :.................….......….............................................................................   (pečiatka, podpis)

Po zverejnení tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, vyznačí deň vyvesenia a zvesenia oznámenia a predloží do spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vybavuje : Konečná, č. dv. 620                                tel.č.: 49 253 151

.