MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO

oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3

ÚKaSP-2010/758 – KON – 787                                                Bratislava 23.9. 2010

##### R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) v spojitosti s § 7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy (ďalej len stavebný úrad) a § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok“), na podklade vykonaného konania posúdil žiadosť navrhovateľa a stavebný úrad žiadosť vo veci  umiestnenia novej stavby rozhodol

podľa §§ 37, 39 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto rozhodnutie

o   u m i e s t n e n í    s t a v b y   č.   787.

I.  Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba bytového domu pre navrhovateľa MPV Develop s.r.o., Šebastovská 4, 080 06 Prešov, ktorého zastupuje K.T.I., družstvo, Banšelova 2, 821 04 Bratislava 22, s názvom

„Bytový dom, Biely kríž , Bratislava“,

so stavebnými objektmi:  SO 01 Bytový dom

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

SO 03 Prípojka NN

SO 04 Vodovodná prípojka

SO 05 Kanalizačná prípojka

SO 06 Teplovodné diaľkové vedenie

SO 07 Výrub stromov

SO 08 Sadové úpravy

na pozemku:                parc.č. 13174/3-4, 13174/29- 32, 13177/8 (LV č. 5371) v katastrálnom území Nové Mesto, vo vlastníctve navrhovateľa, v lokalite Skalická cesta

Mimo predmetných pozemkov sa umiestňujú na parcelách  k.ú. Nové Mesto:

- SO 02 Komunikácie a spevnené plochy:

- prístupová komunikácia na parc.č. 13174/28, 13174/26, 13177/4 a 13181/2,  13174/26, 13174/31, 13177/8 a 13145/23 (na parcelách postupne od komunikácie na Skalickej ceste),

- rozšírenie jestvujúcich komunikácií a chodníkov okolo Skalickej cesty na pozemkoch parc.č. 13167/2, 13174/28 a okolo parc.č. 13175/2 na Nám. Biely kríž smerom ku komunikácií na ulici Pri Bielom kríži a ku komunikácii na Račianskej ulici.

- SO 03 Prípojka NN vedená z trafostanice na parc.č. 13177/8 (vo výstavbe, na pozemku navrhovateľa) smerom k navrhovanému objektu do 1PRIS1 (na rozhraní súčasných parciel 13177/8 a 13174/29 vo vlastníctve navrhovateľa ďalej do navrhovaného objektu .

- SO 04 Vodovodná prípojka cez pozemky parc.č. 13174/4, 13174/31, 13181/2, 13177/4 pod komunikáciou Skalická cesta parc.č. 22072/2 a časť cez parc.č. 13167/2 (vedľa komunikácie parc.č. 13175/2 pred objektom Nám. Biely kríž č.4, Bratislava) napojenej na verejný vodovod pod komunikáciou na ulici Pri Bielom kríži.

- SO 05 Kanalizačná prípojka cez pozemky parc.č. 13174/4, 13174/31,  13145/23,  13181/2,  13177/4 pod komunikáciou Skalická cesta parc.č. 22072/2 a časť pod  komunikáciou parc.č. 13175/2 pred objektom Nám. Biely kríž č.4, Bratislava napojenú na verejnú kanalizáciu pod komunikáciou na ulici Pri Bielom kríži.

- SO 06 Teplovodné diaľkové vedenie cez pozemky parc.č. 13174/4, 13174/31,  13145/23,  13181/2,  13177/4 pod komunikáciou Skalická cesta parc.č. 22072/2 a časť pod  komunikáciou a terénom parc.č. 13175/2 pred a do objektu jestvujúcej plynovej kotolne na Nám. Biely kríž č.4, Bratislava .

Druh stavby : novostavba bytového domu

Účel stavby  : bývanie, administratíva

- Umiestnenie a popis stavby :

Stavba sa umiestňuje podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval generálneho projektanta arc.h s.r.o., Račianska 101, 831 02 Bratislava , Ing.arch. Martin Hoza , z októbra 2009 tak, ako je vyznačené na situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy  v mierke 1:1000, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Predmetné parcely č. 13174/3-4, 13174/29- 32, 13177/8 a parcely pre IS, na ktorých sa umiestňuje stavba (ďalej len „pozemok“), sa nachádzajú v katastrálnom území Nové Mesto v ochrannom pásme železníc.

- Urbanistické a architektonické a dispozičné riešenie:

Charakteristika územia : Pozemok na ktorom sa umiestňuje stavba je mierne svahovitý.  Riešené parcely sú ohraničené jestvujúcou bytovou zástavbou na JV strane, administratívnou budovou na J – JV strane a pozdĺž železničnej trate žst. Hlavná stanica - žst. Vinohrady a záhrad resp. nezastavaných pozemkov na S- SZ strane. Pozemok je prístupný z jednej strany zo Skalickej cesty.

Dispozičné riešenie : navrhovaný bytový dom  je s jedným podzemným, piatimi nadzemnými podlažiami z toho 4 a 5 NP ustúpeným. Bytový dom má jednoduchý pôdorys tvaru obdĺžniku s vonkajšími pôdorysnými rozmermi na 1np šírka  18,250m a max. dĺžka 61,250m.  V objekte sa navrhuje 42 bytov, nebytové priestory, parkovacie miesta v podzemnej garáži a otvorené parkovacie státia na spevnenej ploche pri objekte na úrovni 1.NP a časť pod objektom v úrovni 1.NP a súvisiaca  technicko- prevádzková vybavenosť.

Na typických podlažiach sú hlavne dvojizbové a menšie trojizbové byty, v poslednom ustúpenom podlaží sú menšie byty nižšieho štandardu. Výmeniková stanica, technické priestory a parkovacie státia sú v podzemnom podlaží, ktorý je prístupný rampou pre automobily a schodiskom pre osoby.

Bočná uličná fasáda je hladká minimálne narušená balkónmi. Dlhá východná fasáda je súvislo opatrená loggiami. Posledné podlažie tzv. penthouse, je uskočené v smere od zadnej časti objektu. Objekt je tvarovaný uskakovaní dvoch jednotlivých podlaží, zastrešený plochou strechou.

Nosný systém je železobetónový bezprievlakový skelet s výplňovým tehloblokovým murivom a zavetrovacími žb. stenami. Založený na železobetónových základových pásoch a pätiek.

Sadové úpravy:  Na severo-východnej strane pri hranici pozemku s ochranným pásmom železníc,  na severnej a východnej strane pozemku sú navrhnuté vyššie stromové porasty, od ulice pred objektom je navrhnutá krovinatá vegetácia nízka aj stredne vysoká doplnená trávnatými plochami. Návrh zelene je doplnený o ihličnaté dreviny.

Plošné bilancie

- Výmera pozemkov:                                                                                               spolu 4.574,50 m²

- Zastavaná plocha navrhovaného objektu SO 1:	                            24,62%                     1.148,42 m²

- Navrhovaná plocha zelene na teréne:				42,77%                     1.956,50 m²

- Navrhovaná plocha spevnených plôch:			 28.60%                      1.308,39 m²

Stavebný objekt SO 01:

- plocha nadzemných podlaží spolu:     3.788,25 m²,          úžitková plocha spolu: 2.829,10 m², z toho:

1np:				 775,45 m²                                                    523,74 m²

2np:				 976,75 m²	                                            759,21 m²

3np:			              976,75 m²	                                             759,21 m²

4np:				 723,40 m²                                                      523,41 m²

ustúpeného podlažia 5np:	              335,90 m²   	                                             264,26 m²

- plocha podzemných podlaží spolu:   1.126,17 m²

- Navrhovaný počet bytov spolu:				42 z toho:

Počet 1-izbových bytov:	           			             13

Počet 2-izbových bytov:				               9

Počet 3-izbových bytov:				             19

Počet 4-izbových bytov:				               1

Navrhovaný počet parkovacích státí spolu:               			64 z toho:
interiérových  (1.PP) :                                          		            33

exteriérových:(17 na spevnených plochách + 14 pod objektom)  	31

Regulatívy intenzity využitia územia  IZP ( index zastavaných plôch) =0,25  ( max. povolený 0,34)

KZ  ( koeficient zelene) = 0,43, ( max. povolený 0,25)

IPP  ( index podlažnosti ) = 0,83 ( max. povolený 1,6)

- Napojenie na inžinierske siete :

2.1.Zásobovanie vodou  :

Objekt bude zásobovaný pitnou a požiarnou (12 l/sek, alebo 59l/min.) vodou cez navrhovanú vodovodnú prípojku DN 100 mm (podľa BVS,a.s. max. dimenzie DN 80) dĺžky 165m trasovanú mimo verejnú komunikáciu z jestvujúceho verejného vodovodu DN 150 ( podľa BVS,a.s. DN 100), ktorá sa nachádza v ulici Biely kríž. Vodomerná šachta (min. vnútorné rozmery 1000x2300x1800 mm) bude 7,0m od napojenia na verejnú vodovodnú sieť umiestnená v nespevnenom povrchu.

Odtiaľ pokračuje rozvod vody do objektu, kde je vedený pod stropom suterénu k jednotlivým odberným miestam a stúpačkám. Nebytové priestory budú zásobované iba studenou vodou. Meranie odberu vody bude podružným vodomerom umiestneným v nike v priestore miestnosti WC. K protipožiarnemu zabezpečeniu interiérovej časti objektu sú navrhnuté hydrantové skrine nástenné s hadicovým navijakom.

- Dodržať podmienky z vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 11516/4020/2010/Hz zo dňa 20.4.2010,

2.2. Odvedenie odpadových vôd:

Odvádzanie odpadových vôd bude jednotnou kanalizačnou prípojkou DN 300 cez revízne šachty do verejnej kanalizačnej siete 300/450, ktorá sa nachádza na ulici Pri bielom kríži.

Strecha objektu bude odvodnená vnútornými dažďovými zvodmi do suterénu, kde sa prepojením so splaškovou kanalizáciou pod stropom vyvedú spoločne do vonkajšej jednotnej kanalizačnej siete.

Odvádzanie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie BVS bude v obmedzenom rozsahu tak, že vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z územia do verejnej kanalizácie BVS nepresiahne súčasné odtokové množstvo. Dažďové vody budú v závislosti od konkrétnych hydrogeologických podmienok riešené cez vsakovacie zariadenia resp. retenčné zariadenia dostatočnej kapacity.

- Dodržať podmienky z vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 11516/4020/2010/Hz zo dňa 20.4.2010,

2.3 Zásobovanie plynom  : navrhovaný objekt nebude zásobovaný plynom

2.4. Zásobovanie teplom :

Zdrojom tepelnej energie bude z jestvujúcej plynovej kotolne na Nám. Biely kríž č.4, Bratislava, z ktorej sa pomocou teplovodného diaľkového potrubia vedenej pod komunikáciami (asi 100m vzdialenej) privedie vykurovacie médium do výmenníkovej stanice objektu. Systém vykurovania bude teplovodný dvoj-trubkový s núteným obehom média konvenčnými telesami. Vykurovanie jednotlivých  bytov bude riešené pomocou etážových staníc s podporou  prípravy teplej úžitkovej vody. Vykurovanie nebytových priestorov na 1.N.P. bude riešené cez regulačné moduly bez prípravy TÚV.

- Byty budú zásobované studenou a teplou vodou cez bytové odovzdávacie stanice ES typ Systherm Sympatik BJ – EQ s max. výkonovými parametrami ÚK/TUV je 15 kW/35kW.

- Príprava TUV prebieha priamo v bytovej stanici. Spotrebovaná tepelná energia a studená voda je meraná priamo v bytovej stanici (ES).

2.5. Zásobovanie el. energiou   :

Objekt bude napojený novou káblovou prípojkou NN NAYY–J-4 x 240mm z novej kioskovej trafostanice (vo výstavbe, povolené rozhodnutím č. UKaSP-2006/1622/2007-SP-MGR zo dňa 14.12.2007, právoplatné 17.6.2008) na pozemku parc.č. 13177/8 k.ú. Nové Mesto a navrhnutá poistková skriňa PRIS bude osadená na pozemku investora. Pripojenie hlavných rozvádzačov objektu 1RE1 umiestnených v jadrách na prízemí bude z rozvodnej skrine 1PRIS pred vstupom do objektu káblami NAYY - J - 4 x 185mm ulož. v  chráničke v suteréne objektu. Skriňa PRIS budú napojená slučkovým pripojením z trafostanice v rámci vonkajších rozvodov NN.

Podružné rozvádzače s meraním spotreby el. energie budú v samostatnej miestnosti na 1.nadzemnom podlaží prístupnej z exteriéru. Rozvádzače spoločnej spotreby budú napojené z rozvádzača 1RE1 spred hlavných ističov objektu. Meranie odberu bude riešené na strane NN u odberateľov v elektromerových jadrách na každom podlaží  objektu. Prístup k meracím zariadeniam bude z verejného priestoru.

Bleskozvod a uzemnenie :Lapacia sústava bude aktívneho typu tvorená  aktívnymi tyčami ( pulsarmi) a vodičom FeZn  8 mm uloženým na podperách. Všetky vodivé predmety na streche sa pripoja na lapaciu sústavu. Lapacia sústava bude pripojená skrytými zvodmi z vodiča FeZn  8mm cez skúšobné svorky na uzemňovaciu sústavu uloženú v základoch objektu.

Zariadenie slaboprúdu : Bude navrhnuté v rozsahu rozvodov verejného telefónu, televízie a domáceho telefónu s el. vrátnym a el. zámkom.

Vzduchotechnika:

Vetranie garáže na 1. PP je navrhnuté ako podtlakové zariadenie  s núteným odvodom a prirodzeným prívodom vetracieho vzduchu. Zariadenie  sa skladá z odvodných ventilátorov a potrubného rozvodu s výfukmi nad strechu objektu. Škodliviny sú odsávané  čiastočne  nad podlahou, čiastočne pod stropom. Do garáže bude zakázaný vstup automobilov s plynovým pohonom. Výfukové potrubie vzduchotechniky je nad strechu vyvedené cez šachty, ktoré tvoria spolu s priestorom garáže spoločný požiarny úsek.

Vetranie sociálnych zariadení bytov ako aj samotných bytov. Zariadenie pozostáva z malých ventilátorov, umiestnených priamo v soc. zariadeniach a potrubných rozvodov výfuku vzduchu nad strechu. Odsávaný vzduch je nahrádzaný vonkajším, ktorý sa do budovy dostáva cez protihlukové mriežky osadené na fasáde objektu.

## Napojenie na komunikačnú sieť :

## Obytný dom bude napojený cez účelovú komunikáciu na komunikáciu na Skalickej ceste.

Statická doprava :  64 parkovacích státí (min. počet podľa výpočtu je 48).  V danom objekte budú garážové státia v počte 33 ks, ďalšie parkovacie státia sú riešené v počte 31 ks na vonkajšom parkovisku, na pozemku navrhovateľa, z toho pod bytovým domom (v úrovni 1.NP) v počte 14 státí a 16 státí pred objektom.

Prístupová komunikácia bude mať vozovku z asfaltobetónu. Chodníky a plocha nádvoria budú vyskladané zámkovou dlažbou.

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy.

Spevnené plochy s parkovacími miestami, vjazd do podzemnej garáže budú napojené na navrhovanú účelovú komunikáciu, ktorá bude napojená na Skalickú cestu. Skalická cesta sa v úseku od Námestia pri Bielom kríži rozšíri na šírku 6m medzi obrubníkmi a pravostranný chodník široký 2m napojený na jestvujúci chodník na Námestí pri Bielom kríži. Chodník bude pokračovať cez Skalickú cestu k navrhovanému objektu prerušený v časti úseku jestvujúcich garáží. Prístupová komunikácia je v jednej časti na 10m dočasne zúžená z dôvodu jestvujúceho radu garáží. V konečnej etape bude chodník a komunikácia dobudované  a prepojené.  Dopravne bude toto miesto riešené zvislým dopravným značením s prednosťou prejazdu od Skalickej cesty.

- Podmienky umiestnenia a projektovej prípravy stavby

1.  Stavebná čiara :  k navrhovanej stavbe nie je v území stanovená.

- Pôdorysné rozmery stavby objektu  SO 101 Bytový dom ( v tvare obdĺžnika) :

-  šírka  =18,250m a max. dĺžka 61,250m (rovnobežne s bytovým domom od Skalickej ulice, v úrovni terénu 1.NP resp. 1.PP)

-  Vzdialenosť objektu od hranice so susednými pozemkami :

-  od jestvujúcich garáží na parc. č. 13174/1, 5-7, 9, 15-25  .................min.3,510m ,

-  od navrhovanej komunikácie (smerom pri parc.č. 131/15)...............max.8,437m

-  parc.č. 13177/6 .................................................................................. min.7,652m

-  parc.č. 13177/19 a 13177/13 ............................................................. min. 3,027m

-  od komunikácie na parc.č. 22072/2 –Skalická cesta ........................min. 37,540m

-    Absolútne a relatívne výšky objektu :

-  úroveň povrchu podlahy  1.NP :	kóta ±0,000 =149,600 m n.m Bpv   (SO 1)

-  úroveň povrchu podlahy  1.PP :	kóta -3,050 m

- úroveň teréne smerom k jestvujúcim garážam  -3,050 m = 146,55 m n.m.

- úroveň teréne od terénneho parkoviska v úrovni 1.NP (+0,000m)  = 149,600m n.m.

- 4.NP–ustúpené podlažie = podlaha +8,950m (158,55m n.m.), úroveň terasy = +9,100m

- 5.NP–ustúpené podlažie = podlaha +11,950m (161,55m n.m.), úroveň terasy = +12,100m

- plochá strecha nad 5.NP = +15,100m (164,70m n.m.), atika +15,550m ( 165,150m n.m.)

- Ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí a inžinierske siete: ochrana slaboprúdových a silnoprúdových vedení sa vykoná v priestore celej stavby. Pred začatím prác na inžinierskych sieťach je potrebné ich vytýčiť príslušnými správcami a ich polohu overiť kopanými sondami. Po obnažení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany. Napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami inžinierskych sietí.

- Ochrana prírody :

- Rešpektovať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia VZN č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. m. SR Bratislavy

- Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave- odbor ochrany prírody a krajiny z vyjadrenie č.ZPO/2010/01967-2/GEG-BAIII zo dňa 25.2.2010 :

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavbou sa pre  dotknuté stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm (vo výške 130 cm nad zemou) prípadne kry s výmerou nad 10 m2, na ich výrub sa vyžaduje súhlas podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. od orgánu ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto.

- Odpadové hospodárstvo:

- Pôvodca odpadov je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať ustanovenia zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších doplnkov.

  - Preukázať v rámci stavebného konania riešenie nakladania s komunálnym odpadom a nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi;

  - Umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom;

  - Dodržať  podmienky  vyjadrenia  Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave,  č.ZPH/2010/01556/III/DAD zo dňa 1.3.2010 odbor odpadového hospodárstva s podmienkami.

- Navrhovateľ je povinný splniť a rešpektovať podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií vznesených v územnom konaní :

MČ Bratislava- Nové Mesto, stanovisko k investičnému zámeru č. Star- 430/2010/T z 3.5.2010

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPO/2010/01571/KVC/II zo dňa 10.02.2010, odbor ochrany ovzdušia  súhlas so zdrojom znečisťovania – jestvujúcou kotolňou.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPS/2010/01490/CSI/III-vyj. zo dňa 9.2.2010 odbor štátnej vodnej správy   s podmienkami:

-    Objekty „Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka“ sú podľa §52 vodného zákona vodné stavby a v zmysle § 26 vodného zákona vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, záväzné stanovisko č.HŽP/3629/2010 zo dňa 7.5.2010, s pripomienkami, hlavne :

- Rešpektovať závery a odporúčania akustickej štúdie vypracovanej fy AUREKA s.r.o. – Ing. Svetozárom Hruškovičom zo dňa 20.4.2010, t.j. stavebno- konštrukčné vyhotovenie navrhovaného objektu (zvukovoizolačné vlastnosti vnútorných deliacich konštrukcií, nepriezvučnosť obvodového plášťa ako i zasklenia) riešiť v súlade s požiadavkami vyhlášky 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

- V projekte pre stavebné povolenie predložiť konkrétny návrh protihlukových opatrení (akusticky tlmený spôsob vetrania chránených vnútorných priestorov bez nutnosti otvárania okien, pri zabezpečení požadovanej výmene vzduchu 25m2/osoba /hod.)

- Zabezpečiť potrebnú vzduchovú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií medzi bytmi a nebytovými priestormi, podľa požiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií.

- Pri realizácií stavby počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z.

- Ku kolaudácii stavby predložiť:

- výsledky laboratórneho rozboru, ktoré preukážu, že kvalita vody z vnútorných rozvodov spĺňa požiadavky Nar. vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

- Výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vonkajších a vnútorných zdrojov nebude negatívne vplývať na vlastné a okolité obytné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.,...

- Protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcii medzi bytovými ako aj bytovými a nebytovými priestormi podľa cit. STN 73 0532 Hodnotenie zvukoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave- Krajský dopravný inšpektorát- odbor dopravného inžinierstva, stanovisko KRP-8-32/DIO-2010 zo dňa 3.3.2010, hlavne :

  - Parametre komunikácii a parkovacích miest v situovaných v garážových priestoroch a na povrchu pri bytovom dome, ako aj prístupových rámp vedúcich do hromadnej garáže (šírkové usporiadanie a pozdĺžny sklon) navrhnúť v zmysle STN 73 6058 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel, pričom ich šírkové parametre navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupiny O 2 (šírka vozidla 1,8m).

  - Dopravné napojenie hromadnej garáže a parkoviska na povrchu pri bytovom dome na nadradený komunikačný systém (Skalickú ulicu) zrealizovať v zmysle STN 73 6110 a STN 73 6102, tak aby boli zabezpečené dostatočné rozhľadové pomery.

  - Z dôvodu lepšieho zachádzania vozidiel na parkovacie miesta riešiť 5 kolmých parkovacích miest pri bytovom dome ako šikmé,

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č.11516/4020/2010/Hz zo dňa 20.4.2010, s podmienkami:

- Rešpektovať verejné vodohospodárske zariadenia BVS- vodovod DN 300 a ich ochranné pásma v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ( 3m od vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obidve strany.

- V trase existujúcich verejných vodovodov a kanalizácií vrátane ochranného pásma je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo kanalizácií alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

- V ďalšom stupni spracovania PD preveriť pripojenie existujúcich objektov v danom území na verejný vodovod a kanalizáciu, pôvodné prípojky zdokumentovať až po miesto napojenia na verejné VH zariadenia, resp. po pripojenie na rozvod vody a kanalizácie iného subjektu.

- Existujúce prípojky, ktoré v súvislosti s navrhovanou stavbou sú určené na asanovanie, zrušiť za odbornej asistencie zástupcov príslušnej divízie spoločnosti BVS v mieste pripojenia na zariadenia BVS vrátane vysporiadania predmetného odberného miesta na odbore služieb zákazníkov BVS, resp. zrušenie je potrebné za prítomnosti vlastníka predmetného rozvodu vody, kanalizácie.

- Z hľadiska zásobovania pitnou vodou a k technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby k verejnému vodovodu BVS:

- Doporučujeme využiť existujúcu prípojku vodu ( k jestvujúcim objektom), resp. riešiť jej rekonštrukciu.

- Pripojenie na verejný vodovod DN 100 v ulici Biely kríž je možné za podmienky max. dimenzie prípojky DN 80 a umiestnenia vodomernej šachty vo vzdialenosti max. 10m od napojenia na verejný vodovod.

- Prípojku z tvárnej liatiny

- VŠ umiestnená v nespevnenom povrchu, trasovanie prípojky mimo verejnú komunikáciu

- Vodomerná zostava na prípojke DN 80 bude umiestnená vo vodomernej šachte (VŠ), ktorej rozmery musia vyhovovať umiestneniu vodomernej zostavy zodpovednej dimenzie (min. vnútorné rozmery 1000x2300x1800 mm)

- K umiestneniu VŠ a trasy prípojky na cudzom pozemku je nutný súhlas vlastníkov všetkých dotknutých parciel.

- Vodovodná prípojka DN 80 musí byť navrhnutá v súlade  STN OTN 75 5411, STN 73 6005 a súvisiacich STN

-   Z hľadiska odkanalizovania

- Odvádzanie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku z navrhovaného zámeru do verejnej kanalizácie BVS je možné v obmedzenom rozsahu tak, že vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z územia do verejnej kanalizácie BVS nepresiahne súčasné odtokové množstvo. Uvedené je potrebné doriešiť návrhom príslušného opatrenia v závislosti od konkrétnych hydrogeologických podmienok ( vsakovacie zariadenia, retenčné zariadenia dostatočnej kapacity)

- K technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejnú kanalizáciu BVS:

- Doporučujeme využiť existujúcu prípojku kanalizácie (k jestvujúcim objektom), resp. riešiť jej rekonštrukciu.

- Pripojenie na verejnú kanalizáciu DN 300/450 je možné za podmienky umiestnenia trasy prípojky mimo verejnú komunikáciu

- K umiestneniu prípojky na cudzom pozemku je nutný súhlas vlastníkov všetkých dotknutých parciel.

- Navrhovaná dimenzia DN 300 kanalizačnej prípojky vyžaduje hydrotechnický prepočet.

- V mieste pripojenia na verejnú kanalizáciu DN 300/450 musí byť vybudovaná nová revízna šachta.

- Kanalizačná gravitačná prípojka musí spĺňať OTN 75 6101, STN 73 6005 a súvisiacich STN a predpisy

- Kvalita odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

- Ďalší stupeň PD (spracovanú v súlade s požiadavkami BVS a dodržaní príslušných zákonov a noriem s ohľadom na existujúce inžinierske siete) zaslať na vyjadrenie.

Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie zo dňa 9.3.2010:

  - Rešpektovať všetky zariadenia v majetku ZSE Distribúcie a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma podľa §36 Zákona č. 656/2004 Z.z. o Energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava- mesto, Hraničná 14, pre zariadenia VVn na tíme správy sietí VVN, Čulenova 3, pre zariadenia oznamovacie na tíme CIO-CT

  - Pred začatím zemných prác je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSE,a.s.

  - Preložky energetických zariadení vo vlastníctve ZSE,a.s. riešiť v zmysle §38 zákona č. 656/2004 Z.z.

  - Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení ZSE,a.s.- požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou- ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN

  - Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich ZSE,a.s. požiadať pracovníkov RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.

  - Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru ( káblový rozvod NN) bude zabezpečovať ZSE,a.s. na základe Zmluvy o spolupráci ako vlastnú investíciu v náväznosti po vybudovaní vyprojektovaných energetických zariadení (prípojka VN, trafostanica, káblový rozvod NN)podľa zmluvy o spolupráci. Prípojky NN z rozpojovacích skríň SR do objektov zrealizuje investor na vlastné náklady.

  - V prípade, že novo navrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich živnosti.

  - Merania spotreby elektrickej energie budú umiestnené v skupinových elektromerových rozvádzačoch tak, aby boli kedykoľvek prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu... Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie sústavy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s „Pravidlami pre prevádzkovania a montáž merania elektrickej energie“, zverejnenými na internetovej stránke.

  - V ďalšom stupni predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu spôsobu napojenia na distribučnú sústavu ZSE,a.s., ktorá bude obsahovať požiadavky na jednotlivé odbery elektriny pre každé navrhované odberné miesto samostatne.

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava vyjadrenie č. 12254/2010/O420-2 zo dňa 3.6.2010 s podmienkami:

- Stavebník bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR, stavba zasahuje do OPD s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia  ( hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie)spôsobené železničnou prevádzkou a je povinný zabezpečiť, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby prevádzky.

- Osvetlenie stavby počas výstavby i po jej skončení navrhnúť tak, aby neoslňovalo vlakový personál a súčasne nesmú byť zriaďované svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návesnými znakmi.

- Ďalší stupeň dokumentácie a Akustickú štúdiu so zdokladovaním účinnosti opatrení navrhnutých na elimináciu hluku emitovaného železničnou dopravou predložiť na posúdenie .

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A Trnava, vyjadrenie č. 3533/2010/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 12.5.2010 s podmienkou :

-   Ďalší stupeň PD predložiť na pripomienkovanie a zakresliť a okótovať do situácie JŽM všetky objekty, spevnené plochy a inžinierske siete,

OLO,a.s. č. Zak/113/10-Ša z 11.02.2010 za podmienky:

- Stanovište kontajnerov vybudovať v zmysle bezpečnostných , protipožiarnych a estetických zásad, dostatočne veľké aj pre umiestnenie kontajnerov na separovaný.

Slovak Telekom,a.s., vyjadrenie zo dňa 14.5.2010 s podmienkami, hlavne:

-   Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( §67 zákona č. 610/2003 Z.z.).

-  Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia je povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia, hlavne :

- pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadení priamo na povrchu terénu

- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na ochranu stanovené

- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradie ( napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, by boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu

- zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zasypaním

- bezodkladne oznámiť poškodenie zariadenia

- overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia)

- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení,

- oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dôvodu kontroly TKZ

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- Navrhovateľ je povinný splniť pripomienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania :

Termming,a.s., Hviezdna 2, 821 06 Bratislava č. 10/00658 z 19.5.2010 , v ktorom súhlasí s dodávaním tepla pre bytový dom z plynovej kotolne na Nám. Biely kríž č.4 s podmienkami:

- Pri budovaní vodovodnej a kanalizačnej prípojky dôjde k súbežnému vedeniu a ku križovaniu s jestvujúcimi teplovodnými rozvodmi.

- Pri spracovávaní ďalšieho stupňa PD spolupracovať s projektantom  od Termming,a.s., ktorý bude zabezpečovať realizáciu projektovej dokumentácie teplovodnej prípojky.

Istrochem Reality,a.s., Nobelova 34, Bratislava č. 349/IRE/2010 z 2.8.2010, s podmienkami, hlavne:

  - Pred vydaním stavebného povolenia podpísať zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie pozemkov potrebných na rozšírenie prístupovej komunikácie a zriadenia chodníkov.

  - Pred vydaním stavebného povolenia podpísať zmluvu o zriadení odplatného vecného bremena na pozemky Istrochemu Reality,a.s., cez ktoré budú riešené  prípojky vody, kanalizácie a teplovodu.

  - Pred zahájením akýchkoľvek prác je potrebné požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, na ktorých sa primerane vzťahujú ustanovenia ochranných pásiem ( zákon č. 656/2004 Z.z.) a vecných bremien

  - Súbežne s navrhovanou prípojkou DN 100 ide prípojka vody a pred navrhovaným stavebným objektom  je vodomerná šachta vo vlastníctve Istrochem Reality,a.s.

  - Po ľavej strane navrhovanej príjazdovej komunikácie je uložená verejná kanalizácia DN 400 v správe Istrochem Reality,a.s., z ktorej objektové prípojky križujú navrhovaný rozvod vody, kanalizácie,

7.  Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky z oznámenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OD 34925/2010-14160-1 zo dňa 21.1.2010:

- K žiadosti o stavebné povolenie predložiť vyjadrenie Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Bratislave k projektu dopravného značenia  a predloženie súborného stanoviska Magistrátu hl.m.SR Bratislava, odd. dopravného plánovania,

- Pred začatím stavebných prác, maximálne 30 dní do začatia výstavby, prerokovať projekt organizácie výstavby (dočasného dopravného značenia) v Operatívnej komisii Magistrátu hl.m.SR Bratislava – situácia dopravného režimu počas výstavby z ktorej bude zrejmé: dočasné zábery komunikácií, etapizácia, obmedzenia verejnej dopravy, vjazdy staveniskovej dopravy na stavenisko a pod.,

- Prerokovať v Operatívne komisií odd. prevádzky dopravy realizačný projekt – projekt organizácie dopravy- trvalého a dočasného dopravného značenia na základe schváleného dopravného režimu v rámci stavebného konania s priloženou pôvodnou situáciou,

- Osobitné podmienky

    - Navrhovateľ je povinný predložiť k žiadosti o stavebné povolenie v zmysle §58 stavebného zákona a § 8,9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj :

- opätovne stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a právnických osôb v zmysle vyššie uvedených  podmienok a stanovísk.

- povolenie na stredný zdroj znečisťovania ovzdušia od Obvodného úradu Životného prostredia v Bratislave o súhlas podľa §22 ods.1 písm. a) zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

- súhlas na povolenie stavby malých zdrojov znečistenia ovzdušia v zmysle §22 ods.1písm.a) a §34 zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov od Hl. m. SR Bratislavy

- právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín  (najneskôr pred začatím stavebného konania) na dotknuté stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm ( vo výške 130cm nad zemou) a kry s výmerou nad 10m2 podľa §47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. od orgánu ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto.

- v dokumentácii pre stavebné povolenie vypracovať návrh sadových úprav, vrátane drevinovej skladby a vymedziť plochy zelene.

- Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si povolenie, podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj na :

-  rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska na príslušnom cestnom správnom orgáne ,

- realizáciu výstavby resp. úpravy vjazdu, na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, odd. výstavby a investície (VaI).

-  realizáciu úpravy komunikácie a spevnených plôch na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, odd. výstavby a investície (VaI).

- povolenie na vodnú stavbu od príslušného špeciálneho stavebného úradu, ktorým je orgán štátnej vodnej správy -Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave pre objekty „Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka“

- v zmysle § 120 stavebného zákona treba požiadať tunajší stavebný úrad o overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a o súhlas k povoleniu stavby pre špeciálne stavebné úrady (vodovod, kanalizáciu, spevnené plochy).

- pred  realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem.

V.  Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Účastníci konania nevzniesli námietky ani pripomienky, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy neboli protichodné ani záporné.

VI. Platnosť územného rozhodnutia

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona, platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola  v tejto lehote podaná žiadosť o povolenie stavby.

V súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona, je možné predĺženie jeho platnosti na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne  rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ MPV Develop s.r.o., Šebastovská 4, 080 06 Prešov, ktorých zastupuje  K.T.I., družstvo, Banšelova 2, 821 04 Bratislava 22, podali a doplnili návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom, Biely kríž , Bratislava, objekt na pozemku parc.č. 13174/3-4, 13174/29- 32, 13177/8 (LV č. 5371) v katastrálnom území Nové Mesto.

Navrhovateľ predložil doklady:

A)  Doklad o práve na pozemok:

- Výpis z listu vlastníctva č. 5371 na pozemok, parcela č.13174/3-4, 29-32, 13177/8, 13177/13 a 20 k.ú. Vinohrady, vydaný dňa 14.5.2010 vo vlastníctve navrhovateľa - MPV Develop s.r.o.

- kópia z katastrálnej mapy zo dňa 11.11. 2009

- plnomocenstvo z 11.11.2009 od MPV Devepol s.r.o. na K.T.I. družstvo, Banšelova 2, Ba

- súhlas z 13.4.2010 k vydaniu územného konania od vlastníka pozemku parc.č. 13145/23 k.ú. Nové Mesto (LV č. 4784) World Trading s.r.o., Česká 23, Bratislava pre navrhovateľa.

- súhlas z 13.4.2010  k vydaniu územného konania od vlastníka pozemku parc.č. 13181/2 a 13177/4 k.ú. Nové Mesto ( LV č. 4265) – SR- Okresný súd Bratislava III, Nám. Biely kríž 7, Bratislava pre navrhovateľa.

- Súhlas  na záber pozemkov na rozšírenie prístupovej komunikácie a zriadenie chodníkov vyjadrený v stanovisku Istrochem Reality,a.s. z 26.4.2010 pod č. IRE/2010 s podmienkami

- vyjadrenie Termming,a.s., Hviezdna 2, 821 06 Bratislava č. 10/00658 z 19.5.2010, v ktorom súhlasí s dodávaním tepla pre bytový dom z plynovej kotolne na Nám. Biely kríž č.4 s podmienkami

- Dokumentácia: Dokumentácia pre územné rozhodnutie, so situáciou umiestnenia stavby,

vypracovanú od generálneho projektanta arc.h s.r.o., Račianska 101, 831 02 Bratislava , Ing.arch. Martin Hoza , z októbra 2009.

- Rozhodnutia, súhlasy :

- Kladné posúdenia dotknutých orgánov okrem uvedených vo výroku rozhodnutia :

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave č. ORHZ-487/2010 zo dňa 22.2.2010, nemá pripomienky

- Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zo dňa18.2.2010,

- Slovenský zväz telesne postihnutých, zo dňa 22.2.2010, č. 034/2010

- Bratislavská teplárenská ,a.s. č. 03207/Ba/2010/3350-2 z 29.7.2010

Stavebný úrad listom č. ÚKa SP – 2010/758 oz uk- KON zo dňa 21.07.2010 oznámil začatie územného konania a upustení od ústneho konania s tým, že účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí územného konania.V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania k umiestneniu stavby.

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s Územným  plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pod č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 so zmenami a doplnkami schválenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy pod č. 600/2008 zo dňa 15.12.2008 a prešla predpísaným schvaľovacím procesom podľa platného znenia stavebného zákona (ďalej len „územný plán“) .

Tunajší stavebný úrad posúdil tento návrh na umiestnenie  stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a riešenie podľa predloženej dokumentácie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami kladenými na výstavbu, ktoré určuje stavebný zákon a vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovateľovi bol predpísaný podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov správny poplatok, ktorý stavebník zaplatil pred prevzatím rozhodnutia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad. Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu  v Bratislave.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Ing. Richard   F r i m m e l

starosta mestskej časti  Bratislava - Nové Mesto

Príloha: 2x kópia z katastrálnej mapy  M 1:1000

Doručuje sa : Účastníkom konania

- navrhovateľ :    MPV Develop s.r.o., Šebastovská 4, 080 06 Prešov

- v zastúpení:      K.T.I., družstvo, Banšelova 2, 821 04 Bratislava 22

- Istrochem reality a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava ( 13167/2, 13175/2, 22072/2,..)

- World Trading s.r.o., Česká 23, 831 03 Bratislava ( 13145/23,...)

- Okresný súd Bratislava III, Nám. Biely kríž 7, 836 07 , Bratislava (parc.č. 13181/2, 13177/4)

- Obyvateľom a vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Skalická cesta 5,7 a vlastníkom pozemku 13174/26, vlastníkom garáží na parc.č. 13174/1, 5-7, 9, 15 až 25 a ostatným vlastníkom susedných stavieb a pozemkov, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám  môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté, sa doručuje verejnou vyhláškou

- SR- Slovenský Pozemkový fond Bratislava, Búdková 36 , Bratislava ( parc.č. 13177/19, 6, 7)

- ĽSH, a.s., Turbínová 1, Bratislava ( 13174/28,..)

Dotknutým orgánom :

- Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,    OÚPRM,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4,

-odbor ochrany prírody a krajiny, -odbor odpadové hospodárstvo, -odbor štátnej vodnej správy, -odbor ochrany ovzdušia

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie VaI  (TU)

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, odd. ÚPŽP, ref. ŽP, ref. štátnej vodnej správy, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3

- Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,  Špitálska 14, 812 28 Bratislava,

- Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Ba -Sekcia obranného plánovania -Správa nehnut. majetku a výstavby

- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekom., Pribinova 2, 812 72 Ba

- Obvodný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 71 Bratislava 1

- Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor Expertízy, Klemensova 8,81361Ba

- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

- Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

- GTS Nextra, a.s., Einsteinová 24, 824 99  Bratislava

- OCAM s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava, poštová adresa P.O.BOX 271, 810 00 Bratislava 1

- Sanet, Vazovova 5, 812 43  Bratislava

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

- Slovak Telekom, a.s., Jarošova 1, Bratislava

- ORANGE Slovensko a.s., Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2

- INVITEL INTERNATIONAL SK spol.s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 5

- Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21, 82905 Bratislava

- SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01Bratislava

- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

- Dial Telecom, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09  Bratislava

- Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava

- Satro, s.r.o., Polianky 9, 844 37  Bratislava

- SWAN , a.s., Borská 6, 841 04  Bratislava

- Dalkia a.s., Kutlíková 17-Technopol, 851 02 Bratislava

- Telemont,a.s., Trnavská cesta 102, P.o.box 88, 820 09 Bratislava 29

- Termming,a.s., Záhradnícka 46, P.O.box 55, 820 05 Bratislava 25 resp. Hviezdna 2, 821 06 Bratislava

- TELECOMPROJECT, spol.s r.o., Pajštúnska 1, 85102 Bratislava

- Primanet, spol.s.r.o., Dunajská 36, 811 08 Bratislava

- RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 2

- Bratislavský samosprávny kraj, P.O.Box 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, Pri starej Prachárni 14, 831 04 ,Bratislava

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava

Na vedomie :

- Miestny úrad Bratislava -Nové Mesto, oddelenie ÚP a SP, Junácka 1, Bratislava  (TU do spisu)

Doručuje sa na vyvesenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku  účastníkom konania uvedeným v rozdeľovníku pod č. 6 so žiadosťou o vyvesenie na úradnej  tabuli po dobu 15 dní :

- Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, org. referát , Junácka 1,832 91 Bratislava

- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1, 811 99 Bratislava.

Vyvesené dňa :  ...................................................................................................... (pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :  ......….……....................................................................................   (pečiatka, podpis)

Po zverejnení tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, vyznačí deň vyvesenia a zvesenia oznámenia a predloží do spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vybavuje: Konečná, č.dv.620                                tel.č.: 49 253 151