MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO

oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3

ÚKaSP-2010-09/867 – KON – 752                                                Bratislava 2.3. 2010

##### R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) v spojitosti s § 5 písm. a) zákona č.  608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a čl. 57a ods. 1  pol. č. 54 prílohy 1a Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy v znení platných dodatkov (ďalej len stavebný úrad) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len“ správny poriadok“ ), na podklade vykonaného konania posúdil žiadosť navrhovateľov a

podľa §§ 37, 39 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    s t a v b y   č.   752

- Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba na parkovanie áut

s názvom:           „Parkovisko, rekonštrukcia a dostavba“, Jarošova ul., Bratislava,

členená na stavebné objekty :

SO 01 Parkovací dom - Rekonštrukcia a dostavba parkoviska

SO 02 Prípojka VN

SO 03 Prípojka NN

SO 04 Trafostanica

SO 05 Zrušenie plynovej prípojky

SO 06 Preložka vodovodnej prípojky (DN 80)

SO 07 Vonkajšia kanalizácia

SO 08 Tepelné čerpadlá a chladiče vody

na pozemku:     parc.č. 11723/2, 11723/5 k.ú. Nové Mesto (list vlastníctva č. 5194), vo vlastníctve navrhovateľa

mimo predmetných pozemkov sa umiestňujú :

- prípojka VN pre novú trafostanicu od káblovej spojky na parc. č. 22022 (bez LV) do trafostanice na parc.č.  11723/5 ( vo vlastníctve navrhovateľa),

mimo predmetných pozemkov sa ruší:

- vjazd z Jarošovej ulice parc.č. 21966 k.ú. Nové Mesto (vo vlastníctve Hl.m.SR Bratislavy) na pôvodné parkovisko,

- plynová prípojka na parc.č. 21966 (LV č.1, vo vlastníctve Hl.m.SR Bratislavy), 11723/5 (vo vlastníctve navrhovateľa) a 11723/27 do zaústenia v budovy na parc.č. 11723/28 (obidve v LV č.748, vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s.,)

II.

pre navrhovateľa:          GTC Jarošova OC,s.r.o., ul.29 augusta 2, 811 07 Bratislava

v zastúpení:                   ENG SR spol.s.r.o.,Karpatská23, 811 05 Bratislava

Druh stavby : stavba na parkovanie áut

Doba trvania stavby : trvalá stavba

III. Umiestnenie a popis stavby :

Stavba sa umiestňuje podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval AD ateliér, s.r.o., Radlinského 34, 811 07 Bratislava, zodp. projektant Ing. arch. Branislav Draškovec, 03/2009 tak, ako je vyznačené na situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy  v mierke 1:1000, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Predmetné pozemky parc. č. 11723/2, 11723/5 k.ú. Nové Mesto, na ktorých sa stavba umiestňuje (ďalej len pozemok), sú situované v lokalite ulice Jarošova a Hálkova. V susedstve navrhovaného objektu je zo severovýchodnej strany umiestnený administratívny objekt vo vlastníctve GTC Jarošova,  z juhovýchodnej strany susedí s pozemkom parc.č. 11723/16 ďalej pozemkom a stavbou na parc.č. 11723/15 (LV č.1403, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava)  a s pozemkom parc.č. 11723/4 (LV č.748, vo vlastníctve  Slovak Telekom, a.s.), z juhozápadnej časti je komunikácia s chodníkom od Jarošovej ulici, parc.č. 21966 (LV č.1, vo vlastníctve Hl.m.SR Bratislavy), zo severozápadnej časti  je komunikácia s parkoviskom od Hálkovej ulici (bez LV).

- Urbanistické a architektonické  a dispozičné riešenie :

Objekt navrhovaného parkovacieho domu je urbanisticky začlenený do jestvujúcej zástavby predmetného územia na mieste jestvujúceho parkoviska a zelene medzi jestvujúcou administratívnou stavbou vo vlastníctve GTC Jarošova a administratívnou stavbou vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava, umiestnenou v jestvujúcej uličnej línii Jarošovej ulice.

Parkovací dom je navrhovaný vrátane prekládok inžinierskych sietí, umiestnenia novej trafostanice a dvoch chillerov pri administratívnej budove GTC Jarošova zo strany Hálkovej ulici, ďalej odstránenia jestvujúcich spevnených plôch, nových sadových úprav a nového umiestnenia výtvarného diela – piliera so sochou Jozefa Murgaša v danej lokalite.

SO 01.Parkovací dom - Rekonštrukcia a dostavba parkoviska

Objekt je navrhovaný v pôdorysnom tvare obdĺžnika s odstúpenou časťou nárožia na severozápadnej  a juhozápadnej fasáde  s rampou napojenou na jestvujúce parkovisko so vstupom z komunikácie na Hálkovej ulici. Objekt je funkčne prepojený s administratívnou budovou, ale konštrukčne samostatný celok. Po celej dĺžke obvodovej steny k Jarošovej ulici a čiastočne aj na bočných stenách je navrhnutý vetrací otvor výšky 1m prerušovaný len konštrukciou stĺpov o rozmere 300 x 300 mm. Pozdĺž celej zadnej obvodovej steny medzi parkoviskom a OC Jarošova je navrhnutý anglický dvorec krytý bezpečnostnou mrežou. Spodná úroveň má svetlú výšku 2 700 mm a konštrukčnú výšku 3 000mm.

Parkovací dom je otvorené dvojpodlažné parkovisko s  polozapusteným 1.PP do terénu, a  1.NP s kapacitou 99 miest (jestvujúci počet parkovacích státí je 36 miest),  pričom 1.NP - druhé podlažie je riešené bez zastrešenia so sadovými úpravami a trasami pre peších pre vstup do administratívnej budovy OC Jarošova. Objekt je riešený bez technických priestorov. Prístup na obe úrovne odstavných plôch je zabezpečený polrampami pre automobily, schodiskami z terénu pre peších a rampou od Hálkovej ulici pre imobilných. Vjazd na prístupové rampy bude riadený semaforom.

Vzhľadom na umiestnenie stavby a jej navrhovanú funkčnú nadväznosť na vstup do objektu administratívnej budovy OC Jarošova dôjde k demolácii a následnej prestavbe vstupného exteriérového schodiska do tejto budovy.

Konštrukčné riešenie:

Nosná konštrukcia je navrhnutá v kombinácií železobetónových obvodových stien a železobetónového skeletu so základným modulom 7 x 7,6 m. Parkovisko je stavebne nezávislé na jestvujúcej administratívnej budove. Doska nad 1.PP a pozdĺžna stena z časti nad terénom je dilatačne delená. Základové konštrukcie objektu sú navrhnuté po obvode objektu ako pásy z betónu, rovnomerne podopreté pilótami a nad základovými pásmi  železobetónová základová doska celoplošne vystužená betonárskou oceľou. Pilóty väčších priemerov sú navrhnuté pod stĺpy.

Základné plošné a priestorové údaje

plocha pozemku	3 933 m2

zastavaná plocha objektu	2 935 m2

podlažná plocha objektu	2 924,6 m2

obostavaný priestor	4 625 m3

Úžitkové plochy jednotlivých podlaží    spolu	2754,1 m2

1. podzemné podlažie (polozapustený suterén)	1247,4 m2

1. nadzemné podlažie	1506,7 m2

Základné kapacitné údaje spolu	99

počet parkovacích miest na 1.PP	44

počet parkovacích miest na 1. NP (na streche objektu)	55

- Napojenie na inžinierske siete :

2.1 Odvedenie odpadových vôd:

Nové parkovisko nebude mať splaškovú kanalizáciu, projekt rieši odvodnenie  hornej úrovne (1.NP) parkoviska pričom 1.PP bude vyspádované do suchých odvodňovacích žľabov s jímkami, z ktorých bude voda prečerpávaná prenosným kalovým čerpadlom.

1.NP bude nezastrešené, odvádzanie dažďových vôd bude cez odvodňovacie líniové žľaby s vpustami, novou dažďovou kanalizáciou vedenou pod stropom 1.PP, dimenziou DN110-200 do odlučovača ropných látok osadeného v zeleni, z ktorého bude prečistená voda zvedená do vonkajšej spoločnej kanalizácie.

Nová vonkajšia kanalizácia bude dĺžky 57m dimenzie DN200 a 250 vedená v zelenom páse medzi administratívnou budovou a parkovacím domom. Existujúca kanalizácia pod garážovým domom ako aj kanalizačné šachty a vpuste sa zrušia. Na novú kanalizáciu bude napojená existujúca kanalizácia z administratívneho objektu –v dvoch miestach. V mieste napojenia novej kanalizácie na pôvodnú sa vybuduje nová kanalizačná šachta – KŠ1. Rovnako sa osadia šachty aj na existujúcom vyústení kanalizácie z objektu v miestach napojenia na novú kanalizáciu. Do novej kanalizácie DN200 bude napojená aj prečistená dažďová voda z parkoviska. V mieste vyústenia kanalizácie DN200 sa v zeleni osadí odlučovač ropných látok, z ktorého bude prečistená voda zvedená do novej vonkajšej kanalizácie.

2.2.Zásobovanie vodou  :

Existujúca vodovodná prípojka, napojená na vodovod DN 100 vedený na Jarošovej ulici, zásobuje vodou administratívny objekt a vedľajšiu budovou telekomunikácie. Na prípojke v zeleni je osadená vodomerná šachta, za ktorou je vodovodná prípojka rozvetvená - zokruhovaná. Nové napojenie na verejný vodovod na Jarošovej ulici bude za napojovacím bodom, kde sa osadí nová vodomerná šachta. Od vodomernej šachty bude prípojka DN 80 v dl. 100 m pokračovať do riešeného objektu, pôvodné zokruhovanie vodovodu s napojením vedľajších budov sa ruší a vodovodná prípojka bude slúžiť iba pre objekt OC Jarošova.

Preložka suchovodu -  príde k výškovej zmene polohy existujúceho vyústenia požiarneho suchovodu na fasáde administratívneho objektu – nové miesto bude 0,5m nad 1.NP garážového objektu – spojka B75 DN80 – osadená v skrinke pre prístup požiarneho auta.

2.3 Zásobovanie plynom

Pre SO 01 - Parkovací dom nie je riešený.

SO 05 – Zrušenie plynovej prípojky: Pred výstavbou navrhovaného parkovacieho domu bude zrušená nepoužívaná plynová prípojka NTL DN 50 na pozemkoch od napojenia na parc.č. 21966, cez 11 723/5 a 11723/27 do jej zaústenia v objekte T-com na parc.č. 11723/28.

2.4. Zásobovanie teplom :

Pre objekt SO 01 – parkovací dom nie je riešené.

Pre susednú jestvujúcu administratívnu budovu OC Jarošova sú navrhnuté umiestniť tepelné čerpadlá a chladič vody, v objektovej skladbe pod SO-08. Z dôvodu zmeny spôsobu vykurovania v objekte  sú navrhnuté osadiť dve vzduchotechnické jednotky- chillery na parc.č. 11723/5 v tesnej blízkosti administratívnej budovy pri navrhovanej trafostanice.

2.5. Zásobovanie el. energiou   :

SO 02 – Prípojka VN bude napojená na existujúci kábel, linka č.408, na pozemku parc.č. 22022, ďalej v trase cez parc.č. 11723/27 a 11723/5 do navrhovanej trafostanice - SO 04 umiestňovanej pri administratívnej budove OC Jarošova od Hálkovej ulici.

SO 04 – trafostanica - navrhovaná odberateľská trafostanica bude typu EH 5 s transformátormi o výkone 2x 630 kVA. Fakturačné meranie spotreby el. energie bude na VN strane. Trafostanica zostane vo vlastníctve investora.

SO 03 - Prípojka NN navrhnutá od umiestňovanej trafostanici - SO 04 do rozvádzača v  administratívnej budove na parc.č. 11723/5.

Navrhovaný parkovací dom bude napojený z hlavného rozvádzača existujúceho objektu administratívnej budovy a ďalej vedený v priestore chodby na 1.PP administratívnej budovy. Pre napájanie elektrických okruhov v priestore parkovacieho domu slúži podružný elektrický rozvádzač RG.

## Dopravné napojenie :

Súčasné dopravné napojenie parkoviska pred administratívnou budovou OC Jarošova je z Jarošovej ulice a z Hálkovej ulice cez parkovisko pri Hálkovej ulice. Návrh ruší výjazd z Jarošovej ulice a ponecháva vjazd – výjazd z Hálkovej ulice cez parkovisko do navrhovaného parkovacieho domu.

Výjazd automobilov z navrhovaného parkovacieho domu je navrhnuté cez jednotlivé rampy, existujúce rekonštruované parkovisko (na parc.č. 22022 a pozemku navrhovateľa parc.č. 11723/5) a jestvujúci vjazd –výjazd na Hálkovej ulice (parc. č. 22022 k.ú. Nové Mesto, LV nezaložený– komunikácia Hálkova ulica, v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto).

Statická doprava :

Po ukončení rekonštrukcie bude parkovanie na 99 parkovacích miestach (pôvodný počet 36). Bezbariérové úpravy pre peší prístup na strechu objektu bude z chodníka na Hálkovej ulici, ako aj hlavný vstup do administratívnej budovy OC Jarošova je riešený ako bezbariérový prostredníctvom vonkajšej rampy šírky 1,3m s jedným odpočívadlom. Pre parkovanie osobných automobilov osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhnutých 5 parkovacích miest, ktoré sú situované na parkovisku na teréne (1x) a na 1. nadzemnom podlaží–na streche objektu (4x).

4.   Terénne a sadové úpravy

Na pozemkoch navrhovateľa sa v súčasnosti nachádzajú borovice čierne (Pinus nigra) a smrek pichľavý (Picea pungens "Argentea"), ako aj solitérne jedince pagaštana konského (Aesculus hippocastanum).  Na výrub bol vydaný súhlas Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 16.3.2009, číslo spisu: STAR – 478/2009, ÚPŽP – 271/2009/AKM. Stromy mimo záber stavby budú pri výstavbe chránené v zmysle normy STN 83 7010 "Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie" pred mechanickým poškodením debnením. Za dreviny v zábere stavby bude zrealizovaná náhradná výsadba stromov a kríkov priamo na pozemku investora pri novo zrealizovanom parkovisku. Na upravovanej ploche bude vybudovaný automatický závlahový systém.

IV. Podmienky umiestnenia a projektovej prípravy stavby

1.1.Stavebná čiara :  zo strany  Jarošovej ulici približne v línii existujúcej zástavby na Jarošovej ulici.

Dĺžka cca 79,5 m x šírka 16,6 m

1.2.Vzdialenosť objektu     SO 01 od hranice so susednými pozemkami :

-  parc.č. 11723/2 ........................................................................................0,530 m – 1,400 m ,

-  parc.č.11723/15  .............................................................................................. min. 1,340 m ,

-  parc.č.21966  (od komunikácie Jarošova)  ...............................................................4,050 m ,

-  parc.č. 11723/27...............................................................................................min.22,120 m ,

Vzdialenosť trafostanice  od hranice so susednými pozemkami :

-  parc.č. 11723/2 .............................................................................0,650 m,

-  parc.č. 11723/27............................................................................0,000 m,

Vzdialenosť chellerov od hranice so susednými pozemkami :

-  parc.č. 11723/2 .............................................................................0,650 m,

-  parc.č. 11723/27............................................................................3,870 m  a 7,210m

1.3. Absolútne a relatívne výšky objektu :

-  úroveň -kóty ±0,000 = 139.150 m n.m Bpv

-  úroveň povrchu podlahy  1.PP :	        -2,600m = 136,550 m n.m Bpv

-  úroveň povrchu podlahy  1.NP :        +-0,000m  až – 0,500m

-  úroveň zábradlia nad 1.NP                  +1,000m = 140.150 m n.m Bpv

- úroveň povrchu chodníka                     - 1,800m = 137.350 m n.m Bpv a

- Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií vznesených v územnom konaní, ktoré je navrhovateľ povinný splniť a rešpektovať :

MČ Bratislava- Nové Mesto, záväzné stanovisko č. Star- 1363/2009/T zo dňa 12.6.2009, UPa ŽP453/2009 najmä:

  - dodržania platných noriem a predpisov s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov; zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších novelizácií;

  - dodržania príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov

  - dodržania požiadaviek správcov inžinierskych sietí;

  - zabezpečenia dopravnej prevádzky, bezprašných opatrení a čistoty na dotknutých komunikáciách počas realizácie stavebných prác;

  - zabezpečenia úpravy dotknutých verejných priestranstiev a zelene po ukončení stavebných prác do pôvodného stavu;

  - zabezpečenia opatrení na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami

  - zabezpečenia ochrany vzrastlej zelene na stavenisku a v bezprostrednom okolí staveniska počas realizácie stavebných prác;

  - dodržania opodstatnených požiadaviek vlastníkov, resp. správcov susediacich  a dotknutých nehnuteľností;

  - vylúčenia negatívnych vplyvov výstavby na okolité životné prostredie;

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave- odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. ZPO/2009/3104/2/KPS/BA-IV zo dňa  27.03.2009, najmä:

  - V prípade, že navrhovaným umiestnením stavby budú dotknuté stromy (aj ovocné) s obvodom kmeňa nad 40 cm (vo výške 130 cm nad zemou) alebo kry s výmerou nad 10 m2 (aj vinič), na ich výrub sa vyžaduje súhlas podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. od orgánu ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPH/2009/03 092/III/DAD zo dňa  15.04.2009 odbor odpadového hospodárstva  s podmienkami.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPO/2009/02711/KVC/BA-III zo dňa  24.03.2009, odbor ochrany ovzdušia  najmä :

- Vzhľadom na to , že súčasťou navrhovanej stavby sú aj malé zdroje znečistenia ovzdušia (parkovacie miesta), investor je povinný požiadať Hlavné mesto SR Bratislavy o súhlas na povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle §22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrana ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPS/2009/02706/CSI/III vyj. zo dňa  18.03.2009odbor štátnej vodnej správy  najmä :

- Objekty „SO 06 Preložka vodovodnej prípojky a SO 07 Vonkajšia kanalizácia" podľa § 52 ods. 1 vodného zákona sú vodné stavby a v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona vyžadujú povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, záväzné stanovisko č. RÚVZ/23-3629/2009 zo dňa 30.03.2009.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave- Krajský dopravný inšpektorát- odbor dopravného inžinierstva, stanovisko č. KRP-9-111/DIO-2009 zo dňa 10.7.2009 s podmienkami.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave č. ORHZ-1416/2009 zo dňa 22.5.2009,

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 7486/2009Fj zo dňa 25.3.2009 s podmienkami:

- dodržané podmienky uvedené v texte vyjadrenia a v jej prílohe /Technické podmienky BVS pre prekládku vodovodnej prípojky, vodomernej šachty a vodomeru /

- Technické riešenie a realizácia kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov.

Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie zo dňa 1.4.2009, (SO 02 Prípojka VN, SO 04 Trafostanica):

  - Novonavrhovaná odberateľská trafostanica EH 5 s transformátormi 2 x 630 kVA bude voľne stojaca kiosková, pripojená zaslučkovaním na 22 kV káblové vedenie L 408 medzi trafostanicami TS 329 a TS 914 káblami typu NA2XS(F)2Y 3xlx240mm2 v úseku od káblovej spojky na parc. č. 11746/2 (Račianska ul.) po navrhovanú TS a z nej po káblovú spojku na parc. č. 22022 (Hálkova ul.), kde sa káble zospojkujú na pôvodné vedenie L 408. Rozvádzač VN žiadame osadiť vo vyhotovení 2x prívodové polia, 2x pole merania a 2x vývodové polia pre transformátory.

  - Vstup do priestoru navrhovanej TS pre pracovníkov ZSE, a.s. musí byť zabezpečený v každú dennú a nočnú hodinu - zodpovedný investor.

  - Meranie odberu umiestniť v plastovej univerzálnej skrini merania v trafostanici. Meracie transformátory prúdu žiadame použiť s prevodom 20-40/5A vo VN rozvádzači.

  - Vypracovať miestne prevádzkové predpisy (MPP) odberateľskej trafostanice, ktoré budú schválené u prevádzkovateľa. Bez predloženia MPP nebude TS pripojená na sieť ZSE Distribúcie.

  - Rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku ZSE Distribúcie a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržiavať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona 656/2004 o energetike a jeho noviel.

  - Preložky energetických zariadení vo vlastníctve ZSE, a.s. budú riešené v zmysle §38 Zákona č. 656/2004 Z.z. na náklady investora. Zmluva o vykonaní preložiek bude vypracovaná po doručení právoplatného stavebného povolenia.

  - Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSE, a. s.

  - Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení ZSE, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

  - Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.

  - Budovanie elektro energetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať ZSE, a. s.
na základe Zmluvy o pripojení ako vlastnú investíciu, výstavbu TS zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

  - V prípade, že novo navrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného
rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou
predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.

SPP- distribúcia, a.s., vyjadrenie č. OTDaGIS-Vi-217/2009 zo dňa 19.3.2009 s podmienkami.

Technická Inšpekcia,a.s. odborné stanovisko 821/1/2009 s podmienkami.

IV. Osobitné podmienky

- Navrhovateľ je povinný predložiť k žiadosti o stavebné povolenie v zmysle §58 stavebného zákona a § 8,9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj :

- opätovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a právnických osôb v zmysle vyššie uvedených  podmienok a stanovísk.

- súhlas na povolenie stavby malých zdrojov znečistenia ovzdušia v zmysle §22 ods.1písm.a) a §34 zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov od Hl. m. SR Bratislavy

- V dokumentácii pre stavebné povolenie vypracovať návrh sadových úprav, vrátane drevinovej skladby a vymedziť plochy zelene.

- Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si povolenie, podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj :

-  rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán ,

- realizácia zrušenia vjazdu z Jarošovej ulice podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislava

-  realizácia úpravy spevnených plôch resp. úpravy vjazdu z Hálkovej ulice podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je Mestská časť Bratislava- Nové Mesto– odd. výstavby a investície (VaI).

- Realizácia SO 06 Preložka vodovodnej prípojky a SO 07 Vonkajšia kanalizácia podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je orgán štátnej vodnej správy - Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave.

- V zmysle § 120 stavebného zákona treba požiadať tunajší stavebný úrad o overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a o súhlas k povoleniu stavby pre špeciálne stavebné úrady („SO 06 Preložka vodovodnej prípojky a SO 07 Vonkajšia kanalizácia, ...).

- pred  realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem.

- Navrhovateľ je povinný splniť podmienky účastníka konania podľa listu Ing. Stanislava Májka z 16.7.2009, t.j. definitívne riešenie umiestnenia plastiky s bustou J.Murgaša spresniť s Ing. S.Májkom a dedičmi A. Trizuliaka a doplniť k žiadosti o stavebné povolenie.

V.  Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov neboli protichodné ani záporné.

VI. Platnosť územného rozhodnutia

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona, platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola  v tejto lehote podaná žiadosť o povolenie stavby.

V súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona, je možné predĺženie jeho platnosti na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne  rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ GTC Jarošova OC,s.r.o., ul.29 augusta č.2, 811 07 Bratislava, ktorých zastupuje  ENG SR spol.s.r.o.,Karpatská23, 811 05 Bratislava, podali a doplnili návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Parkovisko, rekonštrukcia a dostavba“, Jarošova ul., Bratislava, na pozemku parc.č. 11723/2, 11723/5 k.ú. Nové Mesto, ktorých vlastníkom je spoločnosť GTC Jarošova OC,s.r.o., (list vlastníctva č. 5194)“. Prístup k navrhovanému parkovaciemu domu je riešený cez existujúci vjazd.

Navrhovateľ predložil doklady:

A)  Doklad o práve na pozemok:

-  Výpis z listu vlastníctva č. 5194 na pozemok parc. č. 11723/2,5 k.ú. Nové Mesto, vydaný dňa 30.9.2008 vo vlastníctve spoločnosti GTC Jarošova OC s.r.o.

-  kópia z katastrálnej mapy zo dňa 30.9. 2009

- Splnomocnenie

- Vyjadrenie Slovenskej pošty,a.s. a oznámenie o autorských právach Ing. Stanislava Májka zo dňa 10.8.2009

- List Ing. Stanislava Májka z 16.7.2009.

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie, so situáciou umiestnenia stavby,

vypracovanú spoločnosťou - AD ateliér, s.r.o., Radlinského 34, 811 07 Bratislava, zodp.projektant Ing.arch. Branislav Draškovec, 03/2009.

- Rozhodnutia, súhlasy mimo uvedených vo výroku rozhodnutia:

- Na výrub stromov bol vydaný súhlas rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 16.3.2009, číslo spisu: STAR – 478/2009, ÚPŽP – 271/2009/AKM.

- Kladné posúdenia dotknutých orgánov mimo uvedených vo výroku rozhodnutia:

- zákresy sietí

Stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení stavby pod č. ÚK a SP-2009/867-oz-KON zo dňa 9.12.2009. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie, s upustením od ústneho konania s tým, že účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní, od doručenia oznámenia o začatí územného konania.

V konaní neboli vznesené námietky účastníka konania k umiestneniu stavby.

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s Územným  plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tunajší stavebný úrad posúdil tento návrh na umiestnenie  stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a riešenie podľa predloženej dokumentácie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami kladenými na výstavbu, ktoré určuje stavebný zákon a vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovateľ zaplatil pred vydaním tohto rozhodnutia správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad. Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu  v Bratislave.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Ing. Richard   F r i m m e l

starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Príloha: 2x kópia z katastrálnej mapy  M 1:1000

Doručuje sa : Účastníkom konania:

- navrhovateľ:       GTC Jarošova OC, s.r.o., ul.29 augusta 2, 811 07 Bratislava

- v zastúpení:         ENG SR spol.s.r.o.,Karpatská23, 811 05 Bratislava

- Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1-správa majetku (parc.č.221966 a 22022 k.ú. Nové Mesto)

- Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava ( parc.č.11723/16, /15, /1)

- Slovak Telekom, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava ( parc.č.11723/27, /28, /4,)

Dotknutým orgánom :

- Hl. m. SR Bratislava – Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava

  - OÚPRM,    - (DaCH),   - OŽP,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4,

  - odbor ochrany prírody a krajiny

  - odbor odpadové hospodárstvo

  - odbor ochrany ovzdušia

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie VaI, Junácka 1, 832 91 Bratislava

- Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, odb. dopravného inžinierstva,

Špitálska 14, 812 28 Bratislava,

- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, Pri starej Prachárni 14, 831 04, Ba.

- Dopravný podnik Bratislava a.s., odb. dopravnej infor. a koordinácie dopravy, Olejkárska 1, 814 52 Ba

- Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25- odbor dopravy

- Obvodný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 1

- MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1

- Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

- ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2

- T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská 100/A, Bratislava

- INVITEL INTERNATIONAL SK spol.s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 5

- SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava

- GTS Nextra, a.s., Einsteinová 24, 824 99  Bratislava

- OCAM s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava

- Slovanet, Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava

- Sanet, Vazovova 5, 812 43  Bratislava

- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií , Pribinova 2, 812 72  Bratislava 1

- Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava

- Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

- Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor Expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Na vedomie :

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie ÚPŽP  (TU)

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie ÚKaSP  (TU) – register

Vybavuje: Konečná, č.dv.620                                tel.č.: 49 253 151