MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO

oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3

ÚKaSP - 2009/ 798 – R- KON - 760                                                Bratislava     15. 3. 2010

##### R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) v spojitosti s § 5 písm. a) zákona č.  608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a čl. 57a ods. 1  pol. č. 54 prílohy 1a Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy v znení platných dodatkov (ďalej len stavebný úrad) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len“ správny poriadok“ ), na podklade vykonaného konania posúdil žiadosť navrhovateľov a

podľa §§ 37, 39 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto

o   u m i e s t n e n í    s t a v b y   č. 760

- Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba s názvom :

„Vstavba bytov do podkrovia – Sibírska 29, Bratislava – Nové Mesto“

so stavebnými objektmi: SO 101 Vstavba bytových jednotiek do podkrovia

SO 102 parkovacie plochy

na pozemku:

- SO 101 - parc. č. 11872/2 katastrálne územie Bratislava – Nové Mesto vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 1600 na Sibírskej č. 29 v Bratislave

- SO 102 parc. č. 11845 vo vlastníctve Ing. Jolany Koyšovej, bytom Sibírska č. 29 v Bratislave a Zuzany Martisen, bytom Sibírska č. 29 v Bratislave

- pre navrhovateľa:          Domstav Plus, s.r.o., Prešovská č. 39,  829 01 Bratislava                              v zastúpení:                   PETRING, a.s., Námestie Hraničiarov č. 6/B, 851 03 Bratislava

- Stavba sa umiestňuje podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie:                              vypracovanú:  SG Studio,  Prešovská č. 39, 821 01 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. arch. Matúš Gondek, 04/2009 tak, ako to je vyznačené na situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy  v mierke 1:1000, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Druh stavby : bytový dom - vstavba

Doba trvania stavby : trvalá stavba

- Podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby:

- Urbanistické a architektonické podmienky:

Predmetné parcely č.11872/2 a 11845, na ktorých sa umiestňuje stavba (ďalej len „pozemok“), sa nachádzajú v katastrálnom území Bratislava - Nové Mesto. Hlavný vstup do objektu bytového domu je  zo Sibírskej ulice, vstup na parkovacie miesta je z Ursínyho ulice.

SO-101 – VSTAVBA BYTOV´ÝCH JEDNOTIEK DO PODKROVIA

Existujúci objekt je pôdorysne usporiadaný do tvaru písmena „L“, nosný systém je riešený ako dvojtrakt, má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia, prestrešený je sedlovou strechou.Vstavba 7 bytových jednotiek je navrhnutá do povalového priestoru s napojením na existujúce inžinierske siete bytového domu. Súčasťou  návrhu je aj rekonštrukcia jestvujúceho bytového domu, ktorá pozostáva z opravy výťahu, fasády, jestvujúcich loggií, ktoré sa zmenia na polozapustené balkóny s podperou. Z vnútornej časti objektu sa rekonštrukcia dotkne časti krovu, ktorá sa dvihne na pult, ktorý bude prestrešovať obytné časti mezonetových bytov.

Vstavba je riešená v intenciách jestvujúceho objektu s pomocou oceľových nosných prvkov, doplnenými o drevené pomocné konštrukcie. Výplňové murivo a nenosné deliace priečky budú z ľahkých konštrukcií typu SDK, v kombinácii s ľahkým sendvičovým obvodovým plášťom. Strešný plášť bude skladbou klasická strecha s keramickou krytinou, odvetranou vrstvou a zateplená, s vloženými presvetľovacími strešnými oknami.  Strešná konštrukcia bude doplnená o lávku, slúžiacu na vymetanie a revíziu komínov.

SO-102 – PARKOVACIE PLOCHY

V susedstve objektu, na Ursínyho ul. sa vybudujú parkovacie miesta v počte 14 parkovacích státí, s využitím plochy nádvoria. Jestvujúce pozdĺžne parkovacie miesta sa zrušia a ako náhrada sa vytvoria nové, v kolmom radení. Vplyvom zriadenia parkovacích miest dôjde aj k prekládke chodníka pre peších.

1.1.Stavebná čiara :  bez zmeny.

1.2.Pôdorysné rozmery stavby objektu SO-101: zostávajú pôvodné, nezmenené.

1.3.Vzdialenosť objektu od hranice so susednými pozemkami: sa nemenia

1.4. Absolútne a relatívne výšky objektu :

-  úroveň chodníka pred vstupom  je 145,07 m n.m.

-  úroveň povrchu podlahy  vstavby 1.NP :	                kóta ± 0,000 m 160,17m n.m.

-  úroveň povrchu podlahy terasy                               +3,250 m

-  úroveň hrebeňa strechy   bez zmeny                       +7,480 m

-  úroveň komínových telies  bez zmeny                    +8,980 m

-  úroveň okapu strechy do ulice                                +-0,000 = 160,17 m n.m.

-  úroveň okapu vikiera smerom do dvora objektu    +5,600 m

## Napojenie na komunikačnú sieť  :

2.1. Dopravné napojenie : na existujúcu komunikáciu Ursínyho ulica na parkovisko, ktoré sa umiestňuje na parc. č.  11845 k.ú. Nové Mesto. Vstup do objektu zostáva pôvodný zo Sibírskej ulice.

2.2. Statická doprava :

Statická doprava je riešená parkovaním na teréne v počte 14  parkovacích státí, z toho jedno parkovacie miesto bude vyhradené pre osoby TTP.

- Napojenie na inžinierske siete :

3.1.Zásobovanie vodou  :

Do riešeného objektu je vedená existujúca vodovodná prípojka, na ktorej je osadená vodomerná šachta s vodomernou zostavou. Rozvod pre novovzniknuté byty bude napojený na potrubie vodovodnej prípojky v šachte za vodomernou zostavou. Rozvod DN 50 bude vedený priamo do domu, kde bude v schodiskovom priestore vedené nové stúpacie potrubie pre byty.

3.2. Odvedenie odpadových vôd:

Pre napojenie domu do verejnej kanalizácie zostáva pripojenie nezmenené. Pre napojenie nových odpadových rozvodov bude slúžiť zvodové potrubie v suteréne. Odvod dažďových vôd z objektu zostáva nezmenené, ako aj plocha strechy je pôvodná..

3.3 Zásobovanie plynom  :

Do objektu je privedená plynová prípojka. V suteréne domu bude urobená odbočka pre nové stúpacie potrubie pre byty v stavbe. Nové potrubie bude v schodiskovom priestore domu.

3.4. Zásobovanie teplom :

Pre každý byt je navrhnutý nástenný plynový kondenzačný kotol typu Buderus Logamax plus GB 022 o menovitom výkone 5,7-23 kW. Odvod spalín je vedený cez strechu pomocou turbodymovodu 60/100 mm, ktorý je vedený 0,60 m nad hrebeňom strechy.

3.5. Zásobovanie el. energiou :

Objekt je pripojený na existujúcu NN prípojku. Každá bytová jednotka bude mať svoje samostatné fakturačné meranie, umiestnené v univerzálnej skrini merania USM pre osadenie elektromerov. Ďalej podľa podmienok  vo vyjadrení Západoslovenskej energetiky, a.s., zo dňa 18.05.2009.

  - Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS ORM-42107/09-208963 zo dňa 10.06.2009.

  - Nároky na statickú dopravu budú riešené s podmienkou, že novovybudované parkovacie miesta budú navrhnuté nielen pre novovytvorené bytové jednotky, ale v plnom rozsahu nahradia zrušené pozdĺžne parkovacie miesta na Ursínyho ulici

  - V prípade, že súčasťou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojenia), resp. úprava alebo zrušenie jestvujúceho vjazdu z dotknutej komunikácie na susednú nehnuteľnosť, je pre územné konanie potrebné doložiť záväzné stanovisko príslušného cestného správneho orgánu

  - predložiť v rámci stavebného konania a kolaudačného konania na oddelenie životného prostredia Magistrátu hl.m. SR Bratislavy projektovú dokumentáciu stavby na posúdenie malého zdroja znečistenia ovzdušia z hľadiska ochrany ovzdušia podľa § 34 zákona č. 478/2002 Z.z.;

  - vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy;

  - preukázať v kolaudačnom konaní realizáciu sadových úprav podľa schválenej projektovej dokumentácie;

  - preukázať v rámci stavebného konania riešenie nakladania s komunálnym odpadom a nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi;

  - umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom;

  - požiadať v kolaudačnom konaní oddelenie životného prostredia magistrátu o vyjadrenie k nakladaniu s odpadmi zo stavebnej činnosti a k umiestneniu zariadenia a priestoru na nakladanie s komunálnym odpadom

MČ Bratislava- Nové Mesto, záväzné stanovisko č. Star-2653/2009/T zo dňa 23.12.2009, najmä:

- preukázania majetkoprávneho vzťahu k pozemku pre výstavbu parkoviska a preukázania jeho vybudovania k termínu kolaudácie vstavby bytov do podkrovia bytového domu

- zabezpečenia uskutočnenia doplňujúcich prieskumov a sond jestvujúcich konštrukcií objektu z hľadiska statiky pred spracovaním realizačnej PD - v zmysle časti 2.4 Sprievodnej správy

- dodržania platných noriem a predpisov s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

- zistenia -vytýčenia inžinierskych sietí na pozemku parkoviska a dodržania požiadaviek ich správcov

- zabezpečenia povolenia umiestnenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov

- zabezpečenia riešenia dymovodov pre odvod znečisťujúcich látok tak, aby boli vyústené nad strechu objektu

- dodržania požiadaviek správcu bytového domu - Správa bytov Ing.Horárová Bratislava

- dodržania opodstatnených požiadaviek vlastníkov bytového domu

- dodržania opodstatnených požiadaviek vlastníkov, resp. správcov susediacich a dotknutých nehnuteľnosti

- prerokovania počtu zberných nádob na zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho odpadu s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - vzhľadom na zvýšený počet obyvateľov bytového domu a to pred kolaudačným konaním

- zabezpečenia spôsobu zvislej dopravy stavebných materiálov či stavebnej sute s dodržaním bezpečnosti a minimálnej prašnosti a s vylúčením používania schodiska a výťahu bytového domu na dopravu stavebných materiálov a stavebnej sute

- zabezpečenia bezpečnostných opatrení a bezkolíznej prevádzky obytného domu počas realizácie stavebných prác pri zachovaní čistoty spoločných priestorov a okolia budovy

- zabezpečenia ochrany pred možnosťou vniknutia do bytového domu z externých konštrukcií zariadenia staveniska

- vykonania stavebno-technických opatrení chrániacich objekt pred poškodením pri otvorení strešného plášťa

- vylúčenia rušenia hlukom v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja

- koordinácie výluk funkcie rozvodných systémov v objekte so včasnou informáciou dotknutých obyvateľov

- zabezpečenia opatrení na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami kropením staveniska, priľahlých komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ako aj kapotážou prašných zariadení a skladovaných materiálov

- zabezpečenia ochrany vzrastlej zelene v bezprostrednom okolí staveniska počas realizácie stavebných prác

- zabezpečenia úpravy dotknutých okolitých priestranstiev po ukončení stavebných prác do pôvodného stavu

- vylúčenia negatívnych vplyvov výstavby na okolité životné prostredie

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. ZPO/2009/4057/BUB-BAIII zo dňa 28.05.2009 s podmienkami, hlavne:

  - v prípade že navrhovaným umiestnením stavby budú dotknuté stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm vo výške 140 cm nad zemou alebo kry s výmerou nad 10 m², na ich výrub sa vyžaduje súhlas od orgánu ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  - právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín musí byť predložené najneskôr v stavebnom konaní, pričom žiadosť o stavebné povolenie vrátane projektovej dokumentácie musí zodpovedať podmienkam z neho vyplývajúcim

  - v prípade výskytu chránených živočíchov napr. netopierov alebo vtákov v podkrovných priestoroch je stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť tunajšiemu úradu, orgánu ochrany prírody

  - z hľadiska hniezdneho obdobia viacerých druhov vtákov vykonávanie prác na fasádach domov je najmenej vhodné v období od apríla do augusta

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, vyjadrenie  č. ZPH/2009/04012/III/BUK zo dňa 11.05.2009,  najmä :

- ku kolaudačnému konaniu žiadateľ predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce zneškodnenie (zhodnotenie) stavebných odpadov  oprávnenou osobou s uvedeným značky tohto vyjadrenia

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. ZPS/2009/04034/CSI/III zo dňa  13.05.2009,

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. ZPO/2009/04177/KVC/III zo dňa  18.05.2009 s podmienkou.

Obvodný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, stanovisko č. OKR-15939/2009/2  z 13.5.2009

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, záväzné stanovisko č. RÚVZ/23-6878.1/2009 zo dňa 17.06.2009,

  - stavebno-konštrukčné vyhotovenie navrhovanej stavby bytov riešiť v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR  č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí a STN 73 0532 Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií

  - zabezpečiť dostatočne účinné odvetranie všetkých priestorov bez možnosti prirodzeného prirodzeného vetrania

  - pri realizácii stavby počas stavebnej činnosti dodržať požiadavky vyhlášky  MZ SR  č. 549/2007 Z.z. v životnom prostredí

  - ku kolaudačnému konaniu predložiť výsledky merania hluku a protokol z merania zvukovo izolačných vlastností, deliacich konštrukcií medzi jednotlivými bytmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. ORHZ-1564/2009 zo dňa 21.05.2009,

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát, odbor dopravného inžinierstva, stanovisko č. KRP-9-101/DIO-2009 zo dňa 29.05.2009

Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, vyjadrenie č. SAMaV-1371/2009 zo dňa 14.05.2009

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 13635/2009/FJ zo dňa 15.05.2009, s podmienkami, najmä:

- Ak jestvujúca vodovodná a kanalizačná prípojka alebo jej časť nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť rekonštruovaná na náklady vlastníka,

- K stavebnému povoleniu doplniť súhlas vlastníkov rozvodov k napojeniu na vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie.

Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie zo dňa 18.05.2009 s podmienkami, hlavne:

- Pripojenie z distribučného káblového rozvodu NN realizovať nasledovne: vybudovať káblové vedenie NAYY-J 4x240mm2 z rozpojkovej istiacej skrine SR 6 na rohu Ursínyho ul. do novej slučkovej istiacej skrine SPP 5 pred vchodom do domu č.29 a v nej ukončiť, odrezané káblové vedenie z rozpojkovej istiacej skrine SR 4 na rohu Kraskovej ul. do rozpojovacej istiacej skrine SR 6 na rohu Ursínyho ul. Existujúca T- prípojka do skrine HDS vo vchode bytového domu Sibírska 29 sa odpojí (zruší). Zo skrine SPP 5 vyhotoviť jeden prívod do hlavnej domovej skrine v bytovom dome a z nej riešiť pripojenie existujúceho vedenia a stúpajúceho vedenia  pre prestavbu.

- ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie.

SPP- distribúcia, a.s., vyjadrenie č. DSAIZ-75/2009/Há zo dňa 04.06.2009

Dopravný podnik Bratislava, a.s.,  stanovisko 7428/2000/2009 zo dňa 13.05.2009

Bratislavská teplárenská, a.s.,  vyjadrenie č. 249/3350/Dz/2009 zo dňa 14.05.2009 a vyjadrenie č. 971/Ba2010/3350-2 zo dňa 3.2.2010

Slovak Telekom, a.s. stanovisko č. 4655 09 Bratislava zo dňa 20.05.2009

Letecký úrad SR, stanovisko zo dňa 18.05.2009

Slovenský zväz telesne postihnutých, stanovisko č. 101/2009 zo dňa 15.05.2009

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko zo dňa 12.05.2009

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. vyjadrenie č. Zak/371/09-Šá zo dňa 18.05.2009

    - Osobitné podmienky

- Navrhovateľ je povinný predložiť k žiadosti o stavebné povolenie v zmysle § 58 stavebného zákona a § 8, 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. aj :

-  opätovne stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a právnických osôb v zmysle vyššie uvedených  podmienok a stanovísk.

- súhlas  na  povolenie  stavby  malých zdrojov znečistenia ovzdušia v zmysle § 22 ods.1 písmeno a) a § 34 zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov od Hl. m. SR Bratislavy

- zmluvu, dohodu, súhlas s vlastníkom rozvodov inžinierskych sietí ( vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu), že má právo pripojiť sa na príslušné inžinierske siete na predmetnom pozemku.

- Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si povolenie, podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj :

-  rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán ,

- realizácia výstavby resp. úpravy vjazdu, spevnených plôch podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je Mestská časť Bratislava- Nové Mesto– odd. výstavby a investície (VaI).

- V zmysle § 120 stavebného zákona treba požiadať tunajší stavebný úrad o overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a o súhlas k povoleniu stavby pre špeciálne stavebné úrady.

- pred  realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem.

    - Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

Účastníci konania neuplatnili v určenej lehote k predmetnému návrhu námietky a pripomienky. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy neboli protichodné ani záporné.

VIII. Platnosť územného rozhodnutia

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona, platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola  v tejto lehote podaná žiadosť o povolenie stavby.

V súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona, je možné predĺženie jeho platnosti na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne  rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ - Domstav Plus, s.r.o., Prešovská č. 39, 821 01 Bratislava, ktorého zastupuje spol. PETRING s.r.o., Námestie Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava, podal a doplnil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – „Vstavba bytov do podkrovia – Sibírska 29, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemku parc. č. 11872/2 a parkovacie státia na pozemku parc. č. 11845/1 v katastrálnom území Nové Mesto.

Navrhovateľ predložil doklady:

A)  Doklad o práve na pozemky:

- výpis z listu vlastníctva č. 2903 na bytový dom so súpisným číslom 1600 na pozemku parc. č. 11872/2 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- výpis z listu vlastníctva č. 2983 na bytový dom so súpisným číslom 1640 na pozemku parc. č. 11872/1 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- výpis z listu vlastníctva č. 2904 na pozemok parc. č. 11872/4 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov pozemku

- výpis z listu vlastníctva č. 2771 na bytový dom so súpisným číslom 11599 na pozemku parc. č. 11883/1 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- výpis z listu vlastníctva č. 2798 na bytový dom so súpisným číslom 1611 na pozemku parc. č. 11875/2 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- výpis z listu vlastníctva č. 2989 na bytový dom so súpisným číslom 1610 na pozemku parc. č. 11876/1 k. ú.Nové Mesto, vydaný dňa 17.06.2009,  vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

- kópia z katastrálnej mapy zo dňa 08.06.2009

- splnomocnenie na PETRING s.r.o.  zo dňa 28.04.2009

- zmluva o prenájme pozemku par. č. 11853 podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1783 v k. ú. Nové mesto medzi Ing. Joanou Koyšovou, Zuzanou Martinsen a spoločnosťou DOMSTAV plus s.r.o. na zriadenie parkovacích miest

- zmluva o vstavbe bytov v bytovom dome na Sibírskej ul. č. 29 v Bratislave medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu na Sibírskej ul. č. 29 a spoločnosťou DOMSTAV plus s.r.o.

- súhlas Hl. m. SR Bratislava s umiestnením 14-tich parkovacích miest a prekládkou chodníka pre peších   pod č. MAGS SNM 53921/09 a 339331 zo dňa 29.10.2009 s podmienkami.

- Dokumentácia: Dokumentácia pre územné rozhodnutie, so situáciou umiestnenia stavby, vypracovanú 04/2009 od SG STUDIO, zodp. projektant Ing. arch. Matúš Gondek.

- Kladné posúdenia dotknutých orgánov uvedených vo výroku tohto rozhodnutia

Stavebný úrad pod č. ÚKaSP-2009/798-oz-KON zo dňa 21.01.2009 oznámil začatie konania verejnou vyhláškou. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie, s upustením od ústneho konania s tým, že účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní, od doručenia oznámenia o začatí územného konania.

V konaní k predmetnému návrhu neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s Územným  plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tunajší stavebný úrad posúdil tento návrh na umiestnenie  stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a riešenie podľa predloženej dokumentácie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami kladenými na výstavbu, ktoré určuje stavebný zákon a vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovateľ zaplatil pred vydaním tohto rozhodnutia správny poplatok - 16,50 eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad. Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu  v Bratislave.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Ing. Richard   F r i m m e l

starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Príloha: kópia z katastrálnej mapy  M 1:1000

Doručuje sa :  Účastníkom konania :

- stavebník:  Domstav Plus,s.r.o., Prešovská 39, 821 01 Bratislava

- zastúpenie:  PETRING s.r.o.,  Nám.Hraničiarov6/B, 851 03 Bratislava

- Vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Sibírska 29, 27 ( parc.č. 11883/1) a Ursínyho 1 ( parc.č. 11872/1) Bratislava  a vlastníkom pozemku parc.č. 11872/4 a 11885 k.ú. Nové Mesto- Doručí sa verejnou vyhláškou

- Miestny úrad Bratislava–Nové Mesto, odd. správy majetku, (p.č. 11885, ...)

- Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1-správa majetku (parc.č. 11845 k.ú. Nové Mesto)

Dotknutým orgánom a organizáciám :

- Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , OÚPRM, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4,

odbor ochrany prírody a krajiny

odbor odpadové hospodárstvo

odbor ochrany ovzdušia

- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie VaI  (TU)

- Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

- Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

- ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2

Na vedomie :

  - Miestny úrad Bratislava -Nové Mesto, oddelenie ÚP a SP, Junácka 1, Bratislava  (TU do spisu)

  - Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,odd.ÚPŽP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3

Doručuje sa na vyvesenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku  na:

- Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, org. referát , Junácka 1,832 91 Bratislava

- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1, 811 99 Bratislava.

A

- Stavebný úrad vychádza v ústrety obyvateľom – vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Sibírska 29, 27 ( parc.č. 11883/1) a Ursínyho 1 ( parc.č. 11872/1) a prislúchajúcich pozemkov, Bratislava  a žiada správcu - Novbyt, Hálková 11, 831 03 Bratislava pre Sibírsku 27 a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pozemkov Bratislava na Sibírska 29 a Ursínyho 1, Bratislava, aby vo vchode bytového domu  na Sibírskej ul.č. 29 a 27 a Ursínyho ul.č. 1 v Bratislave zabezpečili vyvesenie oznámenia po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa :  ......................................................................................................... (pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :.................….......….............................................................................   (pečiatka, podpis)

Po zverejnení tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, vyznačí deň vyvesenia a zvesenia oznámenia a predloží do spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vybavuje : Konečná, č. dv. 620                                                           tel.č.: 49 253 151